**Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.09.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено демонтаж козирків над входами до під’їздів у кількості 2 шт.;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – проведено штукатурні роботи крильця аварійного виходу;

вул. Засумська, 16 Б – проведено ремонт ліфта, відновлено його роботу;

вул. Шевченка, 2 – проведено дрібний ремонт ліфта у під’їзді № 5;

вул. Шевченка, 2 – виконано технічне обслуговування ліфта у
під’їзді № 1;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи по заміні випусків каналізації ;

вул. В.Чорновола, 78 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі мешканця;

вул. Роменська, 81 – надано роз’яснення заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Засумська, 12 А – виконано відключення/включення холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 38 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. В. Чорновола, 78 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Декабристів, 125 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Миру, буд.5; просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58В – проведено позачергове прибирання підвального приміщення;

вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.21; вул. І. Сірка, буд.31;
вул. І. Сірка, буд.29; вул. К. Зеленко, буд.7 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. М. Вовчок, буд.11 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено обстеження причин мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин мережі ХВП і ГВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд.9 – проведено обстеження причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.31; вул. С. Табали, буд.52Б – проведено обстеження причин та усунення протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.18 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.52А – проведено обстеження люків на прибудинковій території;

вул. К. Зеленко, буд.10 – проведено скління віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. СКД, буд.14; вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження причин відсутності освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. Р. Корсакова, буд.8 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 13, 41; пр. Курський, б. 39, 115, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проведені роботи по частковому ремонту руберойдної покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 45 – розпочаті роботи по частковому ремонту руберойдної покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

пр. Курський, б. 115, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. \* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв.\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. \* – проведена заміна 9-ти лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Харківська б.14; вул. Г.Крут б.20; вул. Заливна б.15, б.31;
вул. Кузнечна б.1; вул. Петропавлівська б.76; вул. Г.Кондратьєва б.126 – прочищення к/з системи;

вул. Прокоф`єва б.32А, б.36; вул. Харківська б.7; просп. М. Лушпи б.7 – відновлено ел. енергію;

вул. Харківська б.9, б.1/1, б.8, б.26/1; просп. М.Лушпи б.29 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Харківська б.25; просп. М.Лушпи б.15 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36 (2 м.п) – заміна системи опалення;

вул. Харківська б.8 – 1 шт. – заміна кранів на сиситемі ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36 – 1 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Заливна б.31 – 1 шт. – заміна засувок на системі опалення;

вул. Заливна б.31; вул. Харківська б.1, 8 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Троїцька, 29 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

вул. Новомістенська, 28 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 37 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. З. Красовицького, 9 – виконано заміну електро патрона в під’їзді;

вул. Супруна, 22 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 25 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження на стороннє підключення;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Горького, 23/2 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 25 – прочищено каналізаційний трубопровід в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 22 – прочищено каналізаційний трубопровід, встановлено хомут;

вул. Привокзальна, 18 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Металургів, 4, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.\*;
вул. І.Виговського, 6, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.\*;
вул. Лермонтова, 1, кв.\* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.\*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 12/2, кв.\*; вул. Лермонтова, 15, кв.\*;
вул. Реміснича, 31, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;
вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 46, кв.\*; вул. Героїв Крут, 80а, кв.\*;
вул. І.Сірка, 43, кв.\*; вул. Героїв Крут, 82а, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.\*; вул. Героїв Крут, 72, кв.\* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 78, кв.\* – заміна ділянки гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.\* – прочищення фільтру;

вул. Героїв Крут, 80б, кв.\* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.\* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 80б, кв.\* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 62б, кв.\* – заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.\*; вул. Героїв Крут, 78, кв.\*; вул. Героїв Крут, 76, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів 15, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 63, кв.\*; вул. Заливна, 1, кв.\* – прочищення каналізаційної системи.