Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 67 – проведено частковий ремонт вимощення біля під’їзду № 3;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено вимощення біля під’їзду №1 після проведення земляних робіт;

вул. Нахімова, 19, пр.Гетьманський, 14 – погодження проведення земляних робіт з відповідними організаціями;

вул. Засумська, 12 /А – відновлена циркуляція гарячого водопостачання ;

вул. Ярослава Мудрого, 40 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП « Міськводоканал» СМР;

вул. Данила Галицького, 39 – виконано відключення/включення  гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Шевченка, 2 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Садова, 33 – виконано відключення/включення  холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Іллінська, 12/2 – виконано відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Робітнича, 94 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 8 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. І.Виговського, 14, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 30, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Праці, 26, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10/А – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 4, 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;
вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; 
вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 26, під’їзд 1, 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 31 – виконана заміна каналізаційного трійника в підвальному приміщенні будинку4

вул. Горького, 23/1 – виконано прочищення трубопроводу каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Леваневського, 2 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 26; вул. Горького, 39; вул. Привокзальна, 17 – засмічена дворова каналізація, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Новомістенська, 28 – виконана заміна  електро - патрона в під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – виконано заміну лампочки в під’їзді;

вул. Новомістенська, 25 – виконана заміна лампочки під’їзді;

вул. Супруна, 12/1 – виконано заміну ділянки зливової каналізації;

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.15; вул. І. Сірка, буд.21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В; просп. М. Лушпи, буд.20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.23; вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд.50; вул. І. Сірка, буд.31; вул. І. Сірка, буд.29;
вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська, буд.40; вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено обстеження та усунення причин мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/3; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження причин мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження та усунення причин мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40; вул. Харківська, буд.41 – проведено обстеження причин та усунення протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.11 – проведено роботи з ремонту порогу на вході до під'їзду;

вул. СКД, буд.42 – проведено скління віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. СКД, буд.21; вул. Охтирська, буд.23 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.25; вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 43, 135;                                           вул. Р. Атаманюка, б. 23, 69; вул. Л. Українки, б. 4/1;                                                    пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проведені роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 45 – проводяться роботи по частковому ремонту руберойдної покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. * (заміна корінного крану на ХВП);
вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* (заміна стояків на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 135, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 43, кв. * (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні                      2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна запобіжника в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. І. Сірка, 43, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – дезінсекція підвального приміщення;

пр. М.Лушпи, 40, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.15; вул. Прокоф`єва, б.36, б.24/Б; вул. Гамалія, б.1;
вул. Харківська, б.26/1; вул. Г.Кондратьєва, б.183 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська, б.1; вул. Петропавлівська, б.96; вул. Г.Кондратьєва, б.110 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б.9, 8; просп. М.Лушпи, б.43/2; вул. Заливна, б.31;
вул. Г.Крут, б.26 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.185 – усунено протікання ХВП;

вул. Харківська, б.25; вул. Заливна, б.27; вул. І.Сірка, б.35;                     просп. М.Лушпи, б.29 – відключення та відновлення  ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт;

вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф`єва, б.12;
вул. Заливна, б.31; вул. Харківська, б.3 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.140 (1,5 м.п) – заміна системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 (8 м.п) – заміна системи ХВП;

вул. Харківська, б.1, 8; вул. Г.Кондратьєва, б.165/8, б.136/1 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.