Оперативний звіт по виконаних роботах за 19 – 20.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 33 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – завершено демонтаж аварійних козирків;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження мереж електропостачання;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження мереж  електропостачання;

вул. Нахімова, 34; вул. Іллінська, 10; вул. Д. Галицького, 39 – проведено прибирання підвальних  приміщень;

вул. Засумська, 12/А – проведено регулювання дверей шахти на
9 поверсі;

вул. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 2;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 5 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Першотравнева, 33 – відновлено комунальне освітлення;

прт. Шевченка, 12 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Енгельса, 3 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 33 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі над під’їздом № 5;

вул. Робітнича, 51 – проводяться роботи з часткового ремонту цоколя;

вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді № 2;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – проведено плановий огляд ліфта у під їзді № 3;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації – усунено протікання трубопроводу мережі;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. В.Чорновола, 55 – відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

вул. Д.Галицького, 39 – відновлено комунальне освітлення у тамбурі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Я.Мудрого, 50 – відновлено комунальне освітлення біля входу до під’їзду;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 8 – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*;                                                        вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 5; вул. Праці, 28, під’їзд 1 – відновлення  холодного водопостачання

вул. Праці, 32, кв.* – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/1 ,кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 21 – відновлення комунального освітлення;

вул. І.Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, кв.*;
вул. Реміснича, 31, під’їзд 1, 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1, 2 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 39, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Бикова, 2/1, кв.*;

вул. Праці, 39, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Праці, 39, під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення  холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Металургів, 2, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Праці, 2, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – прочищення каналізаційної системи;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – заміна лічильнику води;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18 – відключення холодного та гарячого водопостачання, для ремонтних робіт у квартирі;

вул. Рибалка, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку, встановлено хомут;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 6 – виконано заміну крана Маєвського на тех. поверсі, замінено ділянку трубопроводу;

пр-т. Т.Шевченка, 23 – виконані ремонтні роботи входу в підвал;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Бельгійська, 19 – виконана заміна світильників у під’їзді;

вул. Бельгійська, 2 – виконана заміна світильників у під’їзді;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пр-т. Т. Шевченка, 21 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – прочищено каналізаційний трубопровід в квартирі;

вул. Горького, 25 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – проведені роботи по відкачуванню каналізаційних стоків з підвального приміщення будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 9 – відновлено комунальне електропостачання, заміна лампочок;

вул. Супруна, 14 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 12 – виконана заміна електро патрона в під’їзді;

вул. Супруна, 5 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

пр-т. Т. Шевченка, 21 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 31; вул. Р. Атаманюка, б. 59;                                       вул. Г. Чибісова, б. 20 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 25 (І під.) – проведені роботи по ремонту дверей в машприміщенні, ремонт вікна та його скління в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 2 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 20 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку та встановлено 2-і лампочку на 2-му та 5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочок на 3-му поверсі та при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 1 блоці, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пр. Курський, б. 37, 39, 53, 103, 131; пров. Березовий, б. 30 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Л. Українки, б. 2 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Березовий, б. 30 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.36; вул. Гамалія б.24, 17/1; вул. Г.Кондратьєва б.130, 148, 143, 189; вул. Петропавлівська б.127 – прочищення к/з с-ми;

пр. М.Лушпи б.29 – ремонт дверей входу в підвальне приміщення;

вул. Харківська б.22/1; вул. І.Сірка б.37; пр. М.Лушпи б.47 – відновлено ел.енергію;

вул. Заливна б.15 – заміна корінного крану на с-мі ХВП;

вул. І.Сірка б.37 – 1 м.п – заміна с-ми ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36 – 2 м.п – заміна к/з с-ми;

вул. І.Сірка б.37 –  6 шт. – заміна кранів с-ми ГВП;

вул. Харківська б.22/1 – відновлення ком.ел. енергії;

пр. М.Лушпи б.31; вул. Прокоф`єва б.32/А; вул. Заливна б.9;
вул. Харківська б.6/2; вул. Г.Кондратьєва б.6, 4, 143 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська б.26/1, 23, 25; вул. Г.Кондратьєва б.187,                                          вул. З.Космодем`янської б.7 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Прокоф`єва б.12; вул. Харківська б.22/1, пр. М.Лушпи б.43/2;
вул. Харківська б.14; вул. О.Аніщенко б.3; вул. Кузнечна б.14;
вул. Г.Кондратьєва б.126 – прочищення к/з с-ми;

вул. Харківська б.28/1 – відновлено ел.енергію;

вул. Г Кондратьєва б.110 – 1 шт. – заміна крану на с-мі опалення;

вул. Г Кондратьєва б.110 – 6м.п. ; вул. Прокоф`єва б.36 – 3 м.п – заміна с-ми опалення;

вул. Харківська б.14 – 3 м.п – заміна к/з с-ми;

вул. Харківська б.3, 23/1; вул. Заливна б.29 – відновлення ком.ел. енергії;

пр. М.Лушпи б.31; вул. Прокоф`єва б.32/А; вул. Заливна б.9;
 вул. Харківська б.6/2; вул. Г.Кондратьєва б.6, 4, 143 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи б.29, 31 – відключення ХВП/ГВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Заливна б.1, 9; вул. Г.Кондратьєва б.165/13 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Г.Кондратьєва б.165/13, б.165/135; вул. Заливна б.9;
просп. М.Лушпи б.43/1 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.114; вул. Харківська, буд.54; вул. Н. Сироватська, буд.52 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.52/Б; вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська,
буд.40  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та усунення причин мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/2 – проведено обстеження роботи мережі ДВК;

вул. СКД, буд.42 – проведено скління віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Охтирська, буд.23; вул. Охтирська, буд.19/3; вул. Харківська,
буд.44 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.34; вул. СКД, буд.6;
вул. 3-й Парковий пр. буд.2 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Харківська, буд.58/Б – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Мира, буд.32; вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. Охтирська, буд.19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.54; вул. СКД, буд.12 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд.12; вул. І.Сірка, буд.27; вул. І.Сірка, буд.21;
вул. І.Сірка, буд.15; вул. Харківська, буд.46; вул. Харківська, буд.42; 
вул. СКД, буд.50; вул. Харківська, буд.40/1; вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження прибудинкової території;

пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по заміні запірної арматури мережі ХВП;

вул. Харківська, буд.42 – виконано зварювальні роботі по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40/2 – виконано зварювальні роботі по усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – виконано роботі по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Глінки, буд.11; вул. СКД, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.27; вул. І.Сірка, буд.21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд.29/1 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. 2-га Староріченська, буд.6 – проведено обстеження та виконано частковий ремонт підлоги в під’їзді;

вул. 2-га Староріченська, буд.9 – проведено обстеження та виконано частковий ремонт підлоги в коридорі під’їзду.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.