Оперативний звіт за 21-23.09.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 33 – завершено роботи з  часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі над під’їздом №5;

вул. Іллінська, 12 – проведено плановий огляд ліфта у під їзді №1;

вул. Шевченка, 2 - проведено плановий огляд ліфта у під їзді №4,5;

вул. Іллінська,12 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 ;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. І.Кавалерідзе, 17 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г- прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 7 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 -  проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 52- усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 - усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Люблінська, 20 - відновлено освітлення у квартирі заявника.

вул. Супруна, 8 - відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 88 - – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 12/2,кв.***; вул. Реміснича, 10,під’їзд 2; вул. І.Виговського,6, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;                           вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів. 14,кв.***;                                         вул. Холодногірська,39,кв.***; вул. І.Виговського,6,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. І. Виговського, 6,під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51,під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне електропостачання  в під’їзді;

вул. Супруна, 14 – виконана ревізія поверхового ел.щита;

пр-т. Т. Шевченка, 23 - відновлено комунальне електропостачання  в під’їзді;

вул. Бельгійська, 9 – виконана ревізія ел.щитової будинку;

вул. Леваневського, 4 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 4 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/2 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщення будинку;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 35 – обстежено радіатор в квартирі;

вул. Горького, 25 – обстежено радіатор в квартирі;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонт насоса;

вул. Горького, 25 – виконана ревізія мережі опалення в підвальному приміщенні будинку;

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табапли, буд.52/А, вул. СКД, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд.14 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.19 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.21, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.58/Б,

вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.40/2  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.25, вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.29 – проведено обстеження та усунення причин мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.21 – проведено ремонтні роботи входу до під'їзду;

вул. Р. Корсакова, буд.34, вул. С. Табали, буд 70/1, вул. Харківська, буд.58/Б – проведено ремонт віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Борова, буд.47, вул. Харківська, буд.30/2, вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.37, вул. Харківська, буд.54/1, вул. СКД, буд.34,

вул. СКД, буд.48, вул. 2-га Староріченська, буд.6, пл. Пришибська, буд.15/1, вул. Охтирська, буд.23, 3-й Парковий пр. буд.2 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд.2, вул. М. Вовчок, буд.13 – проведено обстеження причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

просп. М. Лушпи, буд.10, 3-й Парковий пр. буд.2 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 15, 31; вул. Г. Чибісова, б. 14а; пр. Курський, б. 47, 125; вул. Р. Атаманюка, б. 14, 41, 43, 59;                                          вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – визначення обсягів необхідних робіт по закриттю продухів на технічному поверсі та ремонту дерев’яних дверей на балконах-переходах в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 25, (І під.) – проведений ремонт та закріплення дерев’яного облаштування входу в ліфти житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 2 (І - ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто. Водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріплення та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення та протікання усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – проведена ревізія в електрощитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проїзд Даргомижського б.4, вул. Харківська б.6/1, б.14,б.2; вул. Прокоф`єва б.24/Б,б.30; пр. М.Лушпи б.49, б.39/1,б.43/1; вул. Шишкарівська б.15, Героїв небесної сотні б.7, вул. Г.Кондратьєва б. 144/2,б.165/10,165/126,165/135,б.189; вул. Петропавлівська б.117,109,101; вул. Заливна б.1,б.9; вул. О.Береста б.5; вул. Кузнечна б.14, вул. Гамалія 17/1, вул. І.Сірка б.18,б.2; вул. О.Аніщенка б.3 – прочищення к/з с-ми;

вул. Г.Кондратьєва б.122,148, вул. Петропавлівська б.53, вул. Прокоф`єва б.24, вул. Лебединська б.10,  вул. Гамалія б.31 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф`єва б. 36,  пр. М.Лушпи б.23 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва б.36, вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.26/1,б.22/1, б.28/1; вул. Г.Кондратьєва б.6,4,143, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Заливна б.13 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва б.30 – усунено протікання радіатора;

вул. Г.Кондратьєва б. 144/2 – усунено протікання рушникосушарки на системі ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.165/13 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.