Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 34 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі над під’їздом № 5;

вул. Робітнича, 67 – проведено прибирання підвального приміщення;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 /1 – проведено плановий огляд ліфта у під їзді № 2;

вул. Супруна, 13 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – усунено протікання холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періода.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканці.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 45 – проведено роботи по заміні засувок в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 2 – проведена ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 2 – відновлено комунальне електропостачання;

пров. І Деревянка, 1 – виконано роботи по закриттю продухів на даху;

вул. Леваневського, 28 – виконано скління віконної рами на технічному поверсі;

вул. Горького, 43 – виконано скління віконної рами в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 6 – виконано відключення холодного водопостачання по письмовому зверненю;

вул. Горького, 5/А – проведено зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвалі;

вул. Новомістенська, 27 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 5А – підключення електро-газо зварювання для ремонтних робіт в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – підключення електро-газо зварювання для ремонтних робіт в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 43 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання мережі холодного водопостачання, встановлено хомут.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 34, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; 
вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.*;
вул. І.Виговського, 6, кв.*; вул. Праці, 26, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Праці, 39, кв.* – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Праці, 39, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 26, під’їзд 1, 2, 3; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*;
вул. Лермонтова, 17 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Металургів, 73, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна змішувачу;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а.кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.46; вул.  Заливна, б.29, б. 31; вул. І.Сірка, б.37;
вул. Харківська, б.6/2, пр. М.Лушпи, б.23 – прочищення к/з системи;

вул. Заливна, б.29; пр. М.Лушпи, б.9 – відновлено ел.енергію;

вул. І.Сірка, б.35; вул. Заливна, б.15; вул. Харківська, б.26/1, б.14 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.25; вул. І.Сірка, б.2, б.18; вул. Харківська, б.26/1 – відключення ХВП/ГВП для проведення рем. робіт;

вул. І.Сірка, б.35 (2 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. І.Сірка, б.18 (3шт.); вул. І.Сірка б.2 (8 шт.); вул. Г.Кондратьєва б.165/140 (20 шт.)– заміна кранів на системі опалення;

вул.  І.Сірка б.18 – 2 м/п; вул. Г.Кондратьєва б.165/140 – 10 м/п – заміна с-ми опалення;

вул. вул. І.Сірка б.35 (2 м/п) – заміна системи ГВП;

вул. Прокоф`єва б. 12 – проведено дезінсекцію.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд.2/1; вул. М.Вовчок, буд.5; вул. Харківська, буд.40,
вул. Сергія Табали, буд.52/А; вул. Харківська, буд.40; вул. Харківська, буд.38; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. Богуна, буд.2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.94; вул. Н.Сироватська, буд.62 (нежитлове приміщення); вул. Харківська, буд.96 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.30/2 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12; вул. Харківська, буд.30/2; вул. СКД, буд.40 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.38 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд.9; вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.25;
вул. І. Сірка, буд.21; пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано скління вікна в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 31, 55; пр. Курський, б. 37, 39;                                           вул. Г. Чибісова, б. 14/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Л. Українки, б. 2 (І – ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 – проводяться роботи по частковому ремонту покрівлі;

пр. Курський, б. 135 – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 29 (І під., ІІ поверх) – проведені роботи по закріпленню панелі слаботочного вікна в житловому будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14/а, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна 4-х лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 11, кв.* – проведена заміна лампочок при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – проведена заміна лампочки у 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).