Оперативний звіт по виконаних роботах за 3.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 51/Г – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12 – розпочато роботи з  ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 3/1 – розпочато роботи з заміни випусків каналізації;

вул. Іллінська,12/1 – проведено обстеження покрівлі, для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження покрівлі та мережі водовідведення для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Перемоги, 4 – проведено обстеження ганків;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження ганків;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження входу до підвального приміщення;

вул. Данила Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 77 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 1 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 – виконано відключення опалення  для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 49 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Супруна, 13 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 53, 55, 115, 39; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 43, 57, 55, 64, 67 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 15 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 11; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3; вул. Г. Чибісова, б. 1, 3, 5, 7 (частково) – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено протікання крану на трубопроводі холодного водопостачання в ванній. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – проведені роботи по встановленню LEDсвітильників на 1, 2, 3, 5, 6 поверхах та 1-а лампочка, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська,45, під’їзд 7; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;
вул. Холодногірська, 51, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;
вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 6;
вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;
вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;
вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3, 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*;
вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт змішувачу;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.* – відключення і включення холодного і гарячого водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14; вул. Горького, 38/А, 28/1 – виконано ремонтні роботи   по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по перевірці на сторонні підключення квартири № 50;

пров. Інститутський, 3 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 14; вул. Леваневського, 14; вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню  трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 14 – засмічення дворової каналізації, передано до                                 КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 6 – виконано ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу холодного водопостачання в перекритті;

вул. Горького, 25; вул. Супруна, 12/1– виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

пров. Суджанський, 20 – виконано ремонтні роботи козирка входу до 3 під’їзду;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по закріпленню драбини біля машинного приміщення ліфта;

вул. Супруна, 2 – виконано роботи по склінню вікон між 1 та 2 поверхами.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. Миру, буд.32;
вул. Миру, буд.26; просп. М. Лушпи, буд.14; просп. М. Лушпи, буд.12;
просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. Прокоф'єва, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.43 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.31; вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.21;
вул. І. Сірка, буд.19; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Ген. Чеснова, буд.8; вул. Харківська, буд.42;
вул. 2-га Староріченська, буд.6 – проведено покіс трави на прибудинковій території;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання запірної арматури мережі  ХВП і ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження та заміна запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження причин та усунено протікання мережі ХВП підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.16 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.18 – проведено обстеження стану елементу опалення в під'їзді житлового будинку;

вул. СКД, буд.18 – проведено обстеження та усунено протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено обстеження та заміна запірної арматури мережі опалення  в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.7; вул. Р. Корсакова, буд.18 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва, буд. 143; вул. Харківська, буд. 6/1;
пр. Даргомижського, буд. 4; вул. Г. Крут, буд. 4; вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 30, буд. 24б; пр. М. Лушпи, буд. 9, буд. 43/2, буд. 29 – прочищення к/з системи;

пр. М. Лушпи, буд. 29; пр. М. Лушпи, буд. 39/1; пр. М. Лушпи, буд. 43/2;                вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7; вул. Прокоф’єва, буд. 36;                                 вул. Прокоф’єва, буд. 30; вул. Г. Крут, буд. 16 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 1/1; вул. Харківська, 1; пр. М. Лушпи, буд. 43/2; вул. Заливна, буд. 13 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1; майдан Незалежності, буд. 8;
вул. Прокоф’єва, буд. 24/б; вул. Прокоф’єва, буд. 21; вул. Харківська, буд. 3; вул. І. Сірка, буд. 35 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф’єва, буд. 24; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;
вул. Г. Кондратьєва, буд. 148; вул. Г. Кондратьєва, буд. 118; пр. М. Лушпи, буд. 43/2 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф’єва, буд. 12 – передано до КП «Міськводоканалу» на прочищення. Обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 32а, буд. 11; вул. О. Аніщенко, буд. 10 – проведені роботи по ДВК;

вул. Заливна, буд. 13 (5 шт.) – заміна кранів на системі опалення;

просп. М.Лушпи б. 29 (1,5 м/п.) – заміна трубопроводу ХВП;

просп. М.Лушпи б.49 (12 м/п.) – ізоляція інженерних мереж;

вул. Харківська, буд. 26/1; вул. Харківська, буд. 28/1; вул. Харківська, буд. 22/1; вул. Заливна, буд. 27; вул. Заливна, буд. 35; вул. Заливна, буд. 29 – покіс прибудинкової території;

вул. Заливна, буд. 9; вул. Г. Крут, буд. 20 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.