Оперативний звіт за 04.09.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 - продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 51/Г- завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з  ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 3/1 – продовження робіт з заміни випусків каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонту;

вул. Декабристів, 74 – проведено роботи з укріплення стіни будинку;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20– прочищено мережу каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 77  – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12/1 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – виконано зварювальні роботи;

вул. Котляревського, 2/6  – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – виконано зварювальні роботи;

вул. Я.Мудрого, 40/А – проведено відключення та включення холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Я.Мудрого, 15 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Нахімова, 21 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. В.Чорновола, 78 – відновлено електропостачання/освітлення у квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 22 – відновлено електропостачання/освітлення у квартирі заявника;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження мережі електропостачання у підвальному приміщенні для встановлення причин відсутності освітлення та планування проведення робіт;

вул. Роменська, 110 – проведено обстеження мережі електропостачання щодо наявності сторонніх підключень по зверненню заявника.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 19,під’їзд 2; вул. Лермонтова,17, кв.***; вул. Металургів, 16, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – відновлення  холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Металургів, 2, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15,під’їзд 4;                        вул. Н. Холодногірська, 10,під’їзд 2 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Лермонтова, 1,під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – зняття лічильників;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б. кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 14 – виконано ремонтні роботи   по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 23/1, вул. Рибалко, 8, вул. Супруна, 19 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 23 – виконано роботи по ремонту циркуляційного насосу, холодне водопостачання відновлено;

вул. Новомістенська, 26,4, пров. З.Красовицького, 9, вул. Горького, 23/1,25, вул. Рибалко, 8, вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.30/2, вул. Інтернаціоналістів, буд.10, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. Прокоф'єва, буд.1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд.1  – виконано роботи по ремонту аварійної ділянки каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.40,  вул. Богуна, буд.19, вул. Р. Корсакова, буд.22 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.31, вул. І. Сірка, буд.21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд.5, просп. М. Лушпи, буд.14 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд.3, вул. І. Сірка, буд.15, вул. С. Табали, буд.52/Б, вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.1 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено обстеження стану елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.30, вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 51, 103; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 43; вул. Г. Чибісова, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 15 – проведені роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 4, 6; вул. Г. Чибісова, б. 1, 3, 5, 7 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

пр. Курський, б. 51, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП);                                            вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* (заміна труб ХВП); вул. Ковпака, б. 43,                           кв. №* (встановлення лічильників обліку води ХВП та ГВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в житлових будинках;

вул. Г. Чибісова, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в 4-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочок в 1-у блоці на 3-у, 4-у, 7-у та 13-у поверхах сходових клітин, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул.Харківська, буд. 6/1, пр. Даргомижського, буд. 4,

вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, пр. М. Лушпи, буд. 15, буд. 23, вул. І Сірка, буд. 37 – прочищення к/з с-ми;

пр. М. Лушпи, буд. 9,  вул. Воскресенська, буд.15, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Г. Крут, буд. 16, вул. Заливна, буд. 13, вул. Заливна, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 3 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Покровська, буд. 11, пр. М. Лушпи, буд. 23 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт;

вул. вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 37, пр. М.Лушпи, буд. 29, вул. Заливна, буд. 31 – відновлено ел.енергію;

вул. Заливна, буд. 31, вул. Заливна, буд, 29, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б –відновлення ком.ел. енергії;

пр. М. Лушпи, буд. 9 - 5 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Г. Крут, буд. 16 – 1,5 м/п – заміна к/з мереж;

вул. Заливна, буд. 7 – 1 шт. – заміна засувки на системі опалення;

вул. Заливна, буд. 31, вул. Заливна, буд. 13, вул. Заливна, буд. 15, пр. М. Лушпи, буд. 39, пр. М. Лушпи, буд. 31, пр. М. Лушпи, буд. 29 – покіс прибудинкової території;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 110,  вул. Петропавлівська, буд. 53, вул. Харківська, буд. 6/1, буд. 8, буд. 26/1 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.