Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – завершено роботи з часткового ремонту вимощення;

вул. Котляревського, 3/1 – продовження робіт з заміни випусків каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Куликівська, 27 – розпочато роботи з часткового ремонту вимощення;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено обстеження аварійного виходу для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження козирків над входами до під’їздів для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження вимощення;

вул. Супруна, 13 – проведено обстеження входу до підвального приміщення для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Праці, 31, 37 – проведено обстеження приямків для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Садова, 77 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 71 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Праці, 31 – виконано усунення протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 40 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання – частково замінено запірну арматуру;

вул. Д.Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 39 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Д.Галицького, 53 – відключено освітлення у підвальному приміщенні.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – ремонт засувки;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – прочищення фільтру;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

Вул. Горького, 5 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – виконано обстеження дворової каналізації;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 3/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Супруна, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт насоса;

вул. Троїцька, 29 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 24, 27, 35, 37; пр-т. Т.Шевченка, 32, 34;                      пров. З.Красовицького, 7 – разом з ТОВ «Сумитеплоенерго» сумісне обстеження теплопунктів.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «Форекс Плюс»

Вул. Праці, 28, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Бикова, 6/1, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд1 – відновленн  комунального  освітлення;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

вул. Холодногірська,  37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2;
вул. Реміснича, 25, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК Сумитехнобудсервіс»

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.18; вул. Н.Сироватська, буд. 65; вул. Миру,
буд. 32 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Сергія Табали, буд.70/1; вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. І.Сірка, буд. 31; вул. Прокоф’єва, буд. 25;
пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 20 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Лінійна, буд. 9 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 19; вул. Н.Сироватська, буд.62 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.41; вул. Прокоф’єва, буд.25; вул. Прокоф’єва, буд.29; вул. СКД, буд.14; вул. Харківська, буд.38; вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд.30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва, буд. 122; просп. М.Лушпи, б.23; вул. 9 Травня,
б.4 – прочищення к/з системи;

просп. М.Лушпи, б.23 – хлорування підвального приміщення;

вул. Харківська, буд. 3 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 6/1; вул. Малиновського, б.9 – відновлено ел. енергію;

вул. І.Сірка, буд. 35; вул. Харківська, буд.1/1, 23/1; вул. Г.Крут, б.26;
вул. Заливна, б.35, 29, 31; просп. М.Лушпи, б.9, 43/2, 43/1 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Заливна, б.7 (25 м/п), б.11 (25 м/п), б.13 (10 м/п) – заміна системи труб опалення;

вул. Заливна, буд. 7 (1 шт.) – заміна кранів системи ХВП;

вул. Заливна, буд. 7 (1 шт.) – заміна кранів системи опалення;

вул. Заливна, буд. 1 (2 шт.) – заміна кранів системи ГВП;

вул. Заливна, буд. 11; вул. І.Сірка, б.18, 2 – покіс прибудинкової території;

вул. Заливна, б.35 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Харківська, б.25 (передано до КП «Міськводоканал» на прочистку) - обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103; вул. Л. Українки, б. 12, 25;                                      вул. Ковпака, б. 41, 43, 55; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103/1 – проведені роботи по ремонтну тамбуру в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 7; вул. Г. Чибісова, б. 11, 12; вул. Р. Атаманюка,
б. 29, 31 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу, водопостачання відновлено.

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна вентилю на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні.

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки на 12 поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведені ремонтні роботи в електрощитовій житлового будинку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).