Оперативний звіт по виконаних роботах за 9.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – виконано ремонт під’їзду №3, розпочато роботи з ремонту під’їзду № 4;

вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з ремонту під’їзду №2;

вул. Робітнича, 67; вул. В.Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення для подальшого планування та проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 57 – проведено обстеження покрівлі та мережі зовнішнього водовідведення для подальшого планування та проведення ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження дверей входу до під’їзду №1 для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження балконної плити квартири з метою встановлення причини замокання стіни нижче розташованої квартири (за зверненням мешканців);

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                КП «Міськводоканал».

вул. Перемоги, 2 – виконано ремонт патрона та заміна лампи, відновлено освітлення на ІІІ поверсі;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення квартири.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; пр. М.Лушпи, 26, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41,під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 31,під’їзд 1 – проведені ремонтні роботі мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 28, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. І.Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10/А, кв.*; вул. О.Шапаренко, 6, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 23 – виконані роботи по відновленню роботи циркуляційного насоса;

вул. Троїцька, 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в кв.*;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто 1 під`їзд;

вул. Привокзальна, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 12 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення;

вул. Горького, 5А – виконані роботи по обстеженню рушникопідсушувача, протікання не виявлено;

вул. Горького, 25 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального  освітлення;

вул. Горького, 28 – виконані роботи по встановленню насоса;

вул. Горького, 28 – виконані роботи по відновленню водопостачання (заміна ділянки трубопроводу гарячого водопостачання);

вул. Горького, 43 – виконані ремонтні роботи засувки опалення;

пл. Горького, 6 – виконані ремонтні роботи по відновленню водопостачання (заміна запірної арматури);

пр. Шевченко, 8 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря в мережі);

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в теплопункті;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по обстеженню корінного крану холодного водопостачання;

вул. Супруна, 3; вул. Шевченка, 25; вул. Привокзальна, 35; вул. Новомістенська, 29 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.36 корпус 1; вул. 2-га Харківська, б.6; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б.6/1; вул. Малиновського, б.2; вул. Прокоф`єва, б.30; пр. Даргомижського, б.10; вул. Заливна. б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – прочищення каналізації;

вул. Заливна, б.13; вул. Кузнечна, б.5; вул. Гамалія, б.5; пр-т. М.Лушпи, б.49 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Заливна, б.31 – відключення ХВП/ГВП для проведення ремонту;

вул. Г.Кондратьєва, б.144/2; вул. І.Сірка, б.35 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35; вул. Заливна, б.31 – відновлення опалення;

вул. Гамалія, б.33; вул. Харківська, б.8 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Г.Кондратьєва, б.6 – усунено протікання радіатора;

вул. Петропавлівська, б.109, 76; пр. М.Лушпи, б.29 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Харківська, б.7 – усунено протікання на с-ми ХВП;

пр. М.Лушпи, б.9 (2шт) – встановлено продухи;

вул. Харківська, б. 9 – ремонт та встановлення вхідних дверей;

вул. Харківська, б.1/1 – встановлено решітку на зливову систему;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали, буд. 52/А – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. СКД, буд. 48 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 40 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Н.Сироватська, буд. 57 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 45, 123, 129, 135; вул. Ковпака, б.13;
вул.Р. Атаманюка, б.25, 26; вул. Л. Українки, б.4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 55, кв.*; вул. Ковпака, б. 31, кв.*; пр. Курський, б. 43, кв.*; вул. Ковпака, б. 45, кв.* – заміна корінних кранів. Проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 123 (ІІI під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (ІІ під.) – виконані роботи по ремонту та склінню віконних рам на сходових клітинах в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).