Звіт по виконаних роботах за 12-14.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 4;

вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 2;

вул. В. Чорновола, 78; вул. Котляревського, 3/1; вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1; вул. В.Чорновола, 78;                                                            вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Засумська, 12/Г– виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/5; вул. Робітнича, 67; вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні, прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 78 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні під’їзду №8;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження трубопроводів інженерних мереж у квартирі, виявлено причини протікання (мешканці усувають самостійно – заміна сантехніки);

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі, виявлено причини протікання (мешканці усувають самостійно – внутрішньо квартирні роботи);

вул. Котляревського, 2/7 – виконано частковий ремонт електрощита (відновлено контакти);

вул. Роменська, 88; вул. Котляревського, 2/5; 2/9 – відновлено освітлення в квартирі (відновлено контакти).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

вул. Бельгійська, 2 – виконані роботи по ревізії по поверхового лічильника електроенергії;

вул. Бельгійська, 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна світильника 4 поверх, 6 під`їзд);

вул. Леваневського, 2 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи опалення);

пров. З. Красовицького, 9 – виконані роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 6 – виконані роботи по відновленню опалення рущникопідсушувача;

вул. Привокзальна, 35 – виконані роботи по відновленню опалення;

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання(підвальне приміщення);

вул. Бельгійська, 34 – виконані роботи по обстеженню димовентиляційного каналу;

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                           вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,                                            вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

відновлення опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                         вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, офіс;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

ремонт змішувача: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,                                              вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу: пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                             пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 74, кв.*, вул. Мірошніченка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,                                   вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення холодного водопостачання за адресами:                                               вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                          вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 1.2;                        вул. Реміснича, 10, під’їзд 8; вул. Холодногірська, 37 під’їзд 2;                                      вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;                                     вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення комунального освітлення квартирах за адресами:                                 вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;                                     вул. Металургів, 15, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за  адресами:вул. Холодногірська, 39 під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:пр. Курський, б. 33, 39, 47; вул. Ковпака, б.15, 43, 55;                         вул. Б. Гмирі, б. 7/А;

проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                 пр. Курський, б. 123 (ІІ під.);

визначення обсягів необхідних робіт по склінню віконних на сходових клітинах в житловому будинку: пр. Курський, б. 123 ( ІІ під.);

проведені роботи по закриттю підвальних продухів в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55;

вул. Б. Гмирі, б. 7/А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів. Інформація передана на КП «Міськводоканал» для прочищення;

пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* - увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили лампочки при вході в 1-й під’їзд та на 3-му, 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р-Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження та виконано зварювальні прилади по усуненню протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 66 – виконана прочистка ливневої каналізації;

Вул. Харківська, буд. 58Г – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 13/Б – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 16 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 15 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження  та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП на технічному поверсі;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 19 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Г. Крут, б. 4, вул. Харківська, б. 23, б. 25, вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, б. 189, б. 110, вул. Прокоф`єва, б. 12, б. 24/б, б. 36, вул. Харківська, б. 25, б. 6/1,  вул. Гамалія, б. 22, вул. Петропавлівська, б. 72, вул. І. Сірка, б. 37, вул. Соборна, б. 38, вул. Антонова, б. 3;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Заливна, б. 9, пр. Огарьова, б. 9, вул. Петропавлівська, б. 106, б. 53, вул. Перекопська, б. 5, вул. Прокоф`єва, б. 44/1;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Шишкарівська, б. 15, пр. М. Лушпи, б. 29;

відновлення опалення за адресою: вул. І. Сірка, б. 35, б. 18, вул. Г. Кондратьєва, б. 122;

ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31, б. 43/2, вул. Г. Кондратьєва, б. 36, вул. Заливна, б. 9, пр. Даргомижського, б. 3;

усунено протікання рушкикосушарки за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 122;

усунено протікання на с-мі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 143, б. 122, б. 145, вул. Харківська, б. 22/1, пр. М. Лушпи, б. 22/1, б. 23, вул. Петропавлівська, б. 93, вул. Шишкарівська, б. 11;

заміна запірної арматури на с-ми ХВП за адресою: вул. Петропавлівська, б. 93 – 1шт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.