Оперативний звіт за 16.01.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шкільна, 5/А – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Пушкіна, 53 - продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. Набережна р.Стрілка, 34, 38; вул. 5 Продольна, 77;                                     вул. Декабристів, 78; 125 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Я.Мудрого, 50 – виконано частковий ремонт козирків над входами до під’їздів №1,2,4,5;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з часткового відновлення скління вікон у під’їзді;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено обстеження фасаду будинку                  ( часткове відпадання плитки на фасаді);

вул. Нахімова, 31,36,38 – проведено огляд огорожі клумб, для встановлення необхідності її ремонту або демонтажу, по зверненню мешканців;

вул. Л.Бикова, 1 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал».

вул. Нахімова, 36 – виконано прочищення мережі каналізації;

пров. Гетьманський/, 14 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

вул. І.Кавалерідзе, 17 - проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено огляд системи опалення, в результаті чого з’ясовано, що занижена температура опалювальних приладів внаслідок самовільного регулювання запірної арматури мешканцями будинку;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання для з’ясування причин протікання у квартирі, мешканці будуть виконувати внутрішньо квартирні роботи власними силами;

вул. Люблінська, 5 – відновлення освітлення у підвальному приміщенні (замінено патрон).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37,кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                     вул. Лермонтова, 17, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45,під’їзди 6, 7 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, під'їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                                     вул. Металургів, 15, під’їзд 5; вул. Реміснича, 6/А – відновлення комунального освітлення;

вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.*** –відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – виконані роботи по заміні ділянки електропроводки;

вул. Бельгійська, 2 – виконані роботи відновленню комунального освітлення (ремонт світильника);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 23 – виконані роботи по відновленню опалення;

вул. Супруна, 32 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (ремонт патрона);

вул. Новомістенська, 33 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (стояк кв. 114);

вул. 2 Залізнична, 3 – – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (стояк кв. 5);

вул. Рибалко, 8 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 5 – виконані роботи по ремонту поповерхового електрощитка;

пл. Горького, 5 – виконані роботи по ремонту поповерхового електрощитка;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання (заміна ділянки трубопроводу ХВП на технічному поверсі);

вул. Бельгійська, 34 – забита дворова каналізація, передано на                                 КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (3 під’їзд).

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,        вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39,135;вул. Ковпака, б.11, 43, 45; вул. Р. Атаманюка,б.21/1,63 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 123 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 – проведені роботи по закриттю продухів в підвальному приміщенні по  житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Ковпака, б. 45, кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* (заміна труб в квартирі) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках:.

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на стояку холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – встановили 2 світильника LED на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – встановили лампочку на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* – встановили  світильникLED в загальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Миру, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Джерельна, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 19 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 12 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП,проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження  та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – виконано прочистку каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено перевірку електромережі по відновленню стороннього підключення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.144/2, вул. Кооперативна б.4, вул. Петропавлівська б.74, вул. Соборна,б.38, вул. Г.Кондратьєва б.211/1,вул. Перекопська б.16 – прочищення каналізації;

вул. Заливна б.9, вул. Г.Кондратьєва б.54, вул. Харківська б.25,                                   пр. М. Лушпи б.7, вул. Прокоф’єва б.12, вул. Покровська б.25 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.23/1, вул. І.Сірка б. 1,б.3,б.2,б.1/1,б.23/1,б.25,б.18, вул. Прокоф’єва б.32/а – обстеження циркуляції на мережі опалення;

вул. І.Сірка б.18, б.1/1 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.145-1шт, вул. Перекопська б.16 – 1шт. – заміна запірної арматури на с-ми ХВП;

вул. Харківська б.25-3шт. – заміна запірної арматури на с-ми ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.122 - 2п.м. – заміна ділянки на мережі ХВП;

вул. Сірка б.18–3 п.м. –заміна ділянки на мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва б.24/б -6шт. – заміна запірної арматури на с-ми опалення;

вул. Гамалія б.1 - 1п.м., встановлення манометру вул. Гамалія б.1 -1 шт., встановлення глушки вул. Перекопська б,16 – заміна ділянки на мережі опалення;

вул. І. Сірка б.35,  пр. М.Лушпи б.31, вул. Г.Кондратьєва б.35,б.4,                                                           вул. Петропавлівська б.76,б.72, вул. Харківська б.8/2, вул. Заливна б.31,                  вул. Гамалія б.33, вул. Г.Кондратьєва б.189,б.143, вул. Соборна б.32 – ремонт комунального освітлення;

вул.9-го Травня б.4, вул. Заливна б.9 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.