Оперативний звіт за 18.01.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 - продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 41; 61; вул. Садова, 77;вул. Котляревського, 2/5 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання ( видалено повітря з системи);

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – виконано частковий ремонт електрощита (відновлено контакти).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт змішувачу;

пр. М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, 2-й під’їзд – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,   вул. Героїв Крут, 76, кв.*, пр. М.Лушпи, 26, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, 3-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 40, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по ремонту крану маєвського, протікання усунуто (кв.110);

пр-т. Шевченка, 28 – виконані роботи по обстеженню інженерних мереж, протікань не виявлено;

вул. Леваневського, 26 – виконані ремонтні роботи по поверхового лічильника ;

вул. Троїцька, 33 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу (кв.5);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (1 під`їзд, 3 поверх);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, 5 – виконані роботи відновленню комунального освітлення;

вул. Рибалко, 8– виконані роботи відновленню комунального освітлення;

вул. Супруна, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Горького, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 22 – виконані роботи по заміні корінного крану;

вул. Привокзальна, 35/Б – виконані ремонтні роботи на системі опалення;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по заміні запірної арматури;

пл. Горького, 5 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича, 31,кв.*** – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Праці,32,кв.***; вул. Реміснича, 15 ,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська,41,кв.***; вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 2 – відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 26, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39 під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                   вул. Металургів, 24, під’їзд 1;                                                                                      вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Холодногірська,51, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 55, 135; вул. Ковпака, б.13, 41,55; вул. Р. Атаманюка, б. 69, вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 123 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 – проведені роботи по закриття продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3 під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – проведені роботи по відкачуванню к/з стоків в підвальному приміщенні та частково замінили к/з трубопровід, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з стояку з підвалу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника,проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження  прибудинкової території,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. М.Вовчок, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.31, вул. Кооперативна б.4, вул. Г.Кондратьєва б.4, вул. Харківська б.6/1,  пр. М. Лушпи б.29 – прочищення каналізації;

вул. Заливна б.9, вул. Заливна б.29, вул. Перекопська б.12,                                                         вул. Покровська б.25 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Соборна б.38, вул. І.Сірка б. 1,б.3,б.2,б.1/1,б.23/1,б.25,б.18, вул. Прокоф’єва б.32/а – обстеження циркуляції на мережі опалення;

вул. І.Сірка б.18,б.1/1 – відновлення опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.145 -1шт, вул. Перекопська б.16 – 1шт. – заміна запірної арматури на с-ми ХВП;

вул. Харківська б.25-3шт. – заміна запірної арматури на с-ми ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.122 - 2п.м. – заміна ділянки на мережі ХВП;

вул. Сірка б.18 – 3 п.м. – заміна ділянки на мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва б.24 б -6шт. – заміна запірної арматури на с-ми опалення;

вул. Гамалія б.1 - 1п.м. – заміна ділянки на мережі опалення;

вул. Гамалія б.1 -1 шт. – встановлення манометру;

вул. Перекопська б,16 – встановлення глушки;

вул. І. Сірка б.35, пр. М. Лушпи б.31, вул. Г. Кондратьєва б.35,б.4, вул. Петропавлівська б.76,б.72, вул. Харківська б.8/2, вул. Заливна б.31, вул. Гамалія б.33, вул. Г. Кондратьєва б.189, б.143, вул. Соборна б.32 – ремонт комунального освітлення;

вул.9 Травня б.4,вул. Заливна б.9 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.