Оперативний звіт за 28.12-31.12.2017, 01.01.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова,77; вул. Б.Шлях,38 вул. Іллінська,51/1; вул. В.Чорновола,55;                    вул. Нахімова, 34; вул. Котляревського,2/9  виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова,19; вул. В.Чорновола,78– виконано роботи з обстеження мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана в       КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна,55; вул. Іллінська,51/1; вул. Іллінська,12/1; вул. Нахімова,19 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення для встановлення причини протікання;

вул. Іллінська,8/1; пр. Шевченка,12; вул. Першотравнева,31;                    вул. Котляревського,2/8; вул. Я.Мудрого,5; вул. Нахімова,19;                   вул. Б.Шлях,59; вул. Горького,2; вул. Б.Шлях,61, вул. Засумська,12 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – зварювальні роботи металевих дверей;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 55/б, кв.*,   вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Холодногірська, 39,під’їзд 1;вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45,кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31,під’їзд1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41,кв.*** – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8,кв.*** – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 49,кв.***; вул. Металургів,17,кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***;                                              вул. Лермонтова, 3,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 31,кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.***;                            вул. Холодногірська, 45,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів,9/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37,кв.***; вул. Холодногірська, 33/1,кв.***;                           вул. Металургів, 4,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна патрона в 3 та 2 під`їздах, вкручена лампочка при вході в під`їзд);

вул. Бельгійська, 34 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна патрона в 3 під`їзді);

вул. Супруна, 24, вул. Шевченка, 19 – забита дворова каналізація (передано до КП «Міськводоканал»);

вул. Леваневського, 12 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (встановлення патрона в 3 під`їзді, вкручено лампочку);

вул. Рибалко, 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (вкручена лампочка в бойлерній);

вул. Рибалко, 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна автоматичного вимикача в підвальному приміщенні);

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна світильника в 2 під`їзді);

вул. Супруна, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску, протікання усунуто;

пл. Горького, 6 – виконані ремонтні роботи по ремонту трубопроводу холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 3/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (замінено патрон та вкручено лампочку в 2 під`їзді).

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

пр. Курський, б. 37, 115, 123, 129; вул. Ковпака, б.15, 43; вул. Р. Атаманюка,б.53, 55;вул. Новорічна, б. 3; пров. Л. Українки, б. 2/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – проведено роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Новорічна, б. 3 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – встановили лампочку при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – увімкнуто автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження  опалювального приладу  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження  та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 36 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Малиновського б.10, вул. Кузнечна б.5, пер. 2-й Продольний б.5, вул. Харківська б.6/1, вул. Харківська б.3, вул. вул. Харківська б.23/1, б.76, пров. Даргомижського,б.1, пр-т. М. Лушпи б.47, вул. Петропавлівська б.74 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка б.18, вул. Прокоф’єва б.30, вул. Г. Кондратьєва б. 48 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.8, вул. І. Сірка б.18 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська б. 1/1, вул. Харківська б. 22/1 – ревізія та ремонт електромережі;

вул. Прокоф’єва б.32, пр. М. Лушпи б.31, вул. Соборна, б.42 – відновлено освітлення;

вул. Петропавлівська б.72,  вул. Харківська б.25, вул. Прокоф’єва б.24, вул. Г.Кондратьєва,122, вул. Воскресенська б.15 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Заливна б.31 – усунено протікання с-ми ГВП.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.