Звіт по виконаних роботах за 19-21.01.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 - продовження робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Д.Галицького, 53; вул. Д. Галицького, 35; вул. Котляревського, 2/5;  вул. Роменська, 100; вул. Білопільський шлях, 59; вул. Я. Мудрого, 40 – прочищено мережі каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання, видалено повітря з системи;

вул. Данила Галицького, 35; вул. Роменська, 88; вул. Котляревського, 3/1 – відновлено циркуляцію мережі опалення, видалено повітря з системи, відновлено опалення у квартирах заявників;

вул. Л.Бикова, 1; вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання шляхом встановлення хомута;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – виконано роботи з закріплення електрощита на                       8 поверсі будинку;

вул. Д. Галицького, 39 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання, встановлено причини відсутності освітлення у квартирі, для подальшого виконання мешканців направлено до                       ПАТ «Сумиобленерго»;

вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення у квартирі заявника (включено автомат).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                              вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання  за  адресами:  вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзди 6; вул. Л. Бикова, 2/1, під'їзд 5;

Прочищення каналізації за адресами:  вул. Реміснича, 15, під'їзд 2;                         вул. Лермонтова, 1 кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;                               вул. Лермонтова, 17, під'їзд 1; вул. Металургів, 24, кв.***;                                      вул. Холодногірська, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                     вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзди 1;                            вул.Н. Холодногірська, 8, під’їзди 4; вул. Праці, 26, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                           вул. Холодногірська, 30/1, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                  вул. Праці, 30, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37,                        під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Чугуївський, 2/Б – виконані роботи по відновленню опалення;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря кв. №*);

вул. Горького, 6 – виконані ремонтні роботи корінного крану, протікання усунуто;

вул. Горького, 34 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення ;

вул. Леваневського, 26 – виконані ремонтні роботи по поверхового лічильника;

вул. Новомістенська, 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна лампочки на першому поверсі);

вул. Рибалко, 8 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна лампочки на першому поверсі).

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналісті, 63/а, кв.*, вул. Мірошніченко, 15, кв.*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 11, кв.*,

заміна запірної арматури: вул. Мірошніченка, 15, підвал;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, 1-й під’їзд,       вул. Героїв Крут, 72, 1-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                                     пр. М. Лушпи, 30, кв.*, пр. М. Лушпи,40, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 13 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 5 - проведено обстеження  та виконано зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 43, 45, 53, 131; вул. Ковпака, б. 55;                                   вул. Р. Атаманюка, б. 69, пров. Л. Українки, б. 1;

проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      пр. Курський, б. 123 (ІІ під.);

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

пр. Курський, б. 33, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання в квартирі. Перекрито водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт гаряче водопостачання було відновлено.

пров. Л. Українки, б. 1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

пр. Курський, б. 131, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

пр. Курський, б. 127, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – встановили лампочку на 5-му поверсі в 8-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – встановили лампочку при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Харківська, б. 6/1,                                  вул. О. Береста, б.4, вул. Кооперативна, б. 4,                                                                 вул. Г. Кондратьєва, б.167/1, вул. Петропавлівська, б. 72, б. 76, б. 123;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                                вул. Заливна, б. 13, вул. Гамалія, б. 1;

обстеження циркуляції на мережі опалення за адресою:                                              вул. Харківська, б. 1/1, вул. Заливна, б. 13;

відновлення опалення за адресою: вул. І. Сірка, б. 18, б. 1/1;

Заміна запірної арматури на мережі опалення за адресою:                                      пл. Покровська, б. 25 – 2шт, вул. Заливна, б. 31 – 2 шт.;

заміна засувки на мережі опалення  за адресою: вул. Заливна, б. 31 –1 шт.;

заміна ділянки на мережі опалення за адресою: вул. Заливна, б. 13 – 3 п. м.;

ремонт комунального освітлення за адресою: вул. Заливна б. 13,                              вул. Г. Кондратьєва, б. 165/10 ,б. 145, б. 18,вул. Харківська, б. 22/1, 28/1;

ремонт в електрощитовій за адресою:  вул. Г. Крут, б. 6, б. 10,                          вул. Шишкарівська, б. 11, вул. Даргомижського, б. 1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.