Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – завершено роботи з ремонту під’їзду №6;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Іллінська, 35 – розпочато роботи з ремонту під’їзду №1;

вул. Д.Галицького, 53; вул. Іллінська, 49; вул. Котляревського, 3/1– прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання (видалено повітря з системи);

вул. Шевченка, 2/Б – відновлено освітлення квартири – виконано відновлення контактів.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*– відновлення циркуляції гарячого водопостачання

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – ремонт кульового крану;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – заміна крана кульового;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – прочищення труб гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 51, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Праці, 30, кв.*; вул. Праці, 30, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 30, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 23 – виконані ремонтні роботи на запірній арматурі;

пл. Горького, 5 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по обстеженню каналізаційного трубопроводу, протікань не виявлено;

вул. Горького, 49– виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. 2га Залізнична, 22/а – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з системи);

вул. Новомістенська, 4 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. З.Красовицького, 9 – виконані роботи по обстеженню на сторонні підключення в кв.*;

вул. Привокзальна, 6 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

Прибирання прибудинкової території згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Береста, б.5; вул. О.Аніщенко, б.2; вул. Петропавлівська, б.72; пр. М. Лушпи, б.29; вул. Харківська, б.6/1, б.8/2; вул. Заливна, б.31 – прочищення каналізації;

вул. О.Олеся, 25; пр. М. Лушпи, б.31; вул. Харківська, б.1/1; вул. І.Сірка, б.37 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б. 1 – відновлення циркуляції на мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, б.7 – ремонт стояка на технічному поверсі;

вул. Соборна, б.38 (9п.м.) – заміна ділянки на мережі опалення;

вул. Соборна, б.38 (18п.м) – заміна ізоляції на мережі опалення;

вул. Харківська, б.1 (4шт.) – заміна запірної арматури на с-мі ГВП;

вул. Харківська, б.1 (3п.м.) – заміна ділянки на мережі ГВП;

вул. Шишкарівська, б.15 (1кв.м.) – скління сходових клітин;

вул. Прокоф’єва, б.24; вул. Харківська, б.26/1, б.6/1; вул. Г. Кондратьєва, б.154, б.189, 165/9, б.46; вул. Петропавлівська, б.81 – ремонт комунального освітлення;

вул. Петропавлівська, б.91 – встановлення дверей в електрощитову;

вул. Г.Кондратьєва, б.145, б.110, б.118, б.122, б.168/8, б.150, б.183, б.187; вул. Лебединська, б.12; вул. Гамалія, б.1, б.17/1, б.36/1 – вивіз гілля.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в кімнаті заявника;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  прибудинкової території, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження прибудинкової території, проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 47, 51, 53, 55, 123, 127, 129, 103/1, 133; вул. Ковпака, б.55; вул. Р. Атаманюка, б. 43,51, 57, 59; вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4; пр. Курський, б. 47 – проведені роботи по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – заміна корінного крану на трубопроводі ХВП, проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

пр. Курський, б. 53, кв.* – заміна корінних кранів на ХВП та ГВП, проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 – проведені роботи по встановленню манометрів для вимірювання тиску на мережі теплопостачання в ТП житлового будинку;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу та прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню трубопроводу та прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в ТП. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведена заміна розетки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 105, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – встановили лампочку на 8-му поверсі в 5-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).