Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 59; вул. Іллінська, 10; вул. Нахімова, 19;                                          вул. Котляревського, 2/2 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення для встановлення причини протікання;

вул. Іллінська, 12/1; вул. Нахімова, 40; вул. Шевченка, 2 – налагодження гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Д.Галицького, 35; вул. Люблінська, 20; вул. Першотравнева, 22 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт сифону;

вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, 3-й під’їзд; пр. М.Лушпи, 24, 2-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Степененківська, 20, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Праці, 39, кв.* – проведені ремонтні роботі мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.* вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 21 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення (виконано ремонт засувки);

вул. Леваневського, 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (протікання усунуто в першому під`їзді);

вул. Горького, 39 – виконані ремонтні роботи по ремонту каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 26 – виконані ремонтні роботи по заміні корінного крану;

вул. Горького, 34 – виконані роботи по ревізії по поверхового лічильника;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна ділянки проводу в електрощитовій, ремонт патрона, заміна вимикача на 9 поверсі);

вул. Шевченка, 34 – виконані роботи по ремонту каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Троїцька, 10 – виконані роботи на системі опалення, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Гамалія, б.36; вул. Кооперативна, б.4; вул. Соборна, б.42; вул. Харківська, б.6/1 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка, б.35 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.8; вул. І.Сірка, б.18 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Харківська, б.22/1 – ревізія та ремонт електромережі;

вул. Прокоф’єва, б.32 – відновлено освітлення;

вул. Харківська, б.25, б.23/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Петропавлівська, б.109 – усунено протікання на с-мі ХВП.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пров. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 115; вул. Р. Атаманюка, б.55; вул. Ю. Вєтрова, б. 9 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 4 (ІІ під.) – проводяться роботи по частковій заміні дерев’яної підлоги;

пр. Курський, б. 129 (ІІI під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 115, кв. – при обстеженні виявлено течію змішувача на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі(не працює корінний кран), проведені заміна корінного крану та заміна гран буксу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено протікання к/з трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го під’їзду, проведені роботи по з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ю. Вєтрова, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк, заявник виконав ремонті роботи самостійно, водопостачання відновлено, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).