Оперативний звіт за 04.01.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська,100, вул. Білопільський шлях,59, вул. Засумська,12/г - виконані ремонтні роботи по прочищенню мережі каналізації;

вул. Зв’язківців,9, вул. Роменська,90, пр. Шевченка,12 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення для встановлення причини протікання.

вул. Білопільський шлях,23 – відключене холодне/ гаряче водопостачання, для заміни стояків в квартирі мешканців ( питання вирішують мешканці).

вул. Роменська, 88, вул. Іллінська,40 – виконано ремонт поверхового щита, світло в квартирі відновлено.

вул. Д.Галицького, 69 , вул. Іллінська,35, вул. Першотравнева,24 – виконана заміна патрона на сходовій клітині, світло відновлено.

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження електрощитової, надано консультацію мешканцям.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 17 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, 17 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (закріплені електричні проводи в підвальному приміщенні) ;

вул. Троїцька, 12/А – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з мережі);

вул. Троїцька, 10 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з мережі);

пров. Суджанський, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Троїцька, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

пл. Горького, 5 – забита дворова каналізація, передано до                                        КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто (встановлено хомут);

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання (ремонт циркуляційного насосу);

вул. Леваневського, 4, вул. Супруна, 2,3,4,12/1, вул. Троїцька, 26, 24,                       вул. Бельгійська, 9 – прибирання  підвальних приміщень.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1; вул. Праці ,32,кв.*** – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича,15, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича,15, кв.***; вул. Праці ,30,кв.*** – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 37,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича,15, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів ,13,під’їзд 2; вул. Реміснича,15,під’їзд 1;                                        вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 39,кв.***; вул. Праці ,26,кв.***; вул. Реміснича,15, кв.***; вул. Металургів,15,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Реміснича,31, під’їзд 1; вул. Реміснича,25, під’їзд 1; вул. Реміснича,25, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 2; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 47, 55; пр. Курський, б. 39, 45; вул. Новорічна, б. 3; пров. Л. Українки, б. 2/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39.кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський. б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на радіаторі в квартирі. Перекрито опалення по стояку, заявник виконує ремонті роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт, опалення по стояку було відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з мережі в сан. кімнаті. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з  у загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояка на трубопроводі холодного водопостачання. Перекрили водопостачання на стояк. Проведені зварювальні роботи, по завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* –  згорів запобіжник на підстанції, інформацію передано в Обленерго. Проведені роботи по заміні запобіжника;

вул. Г. Чибісова, б. 18, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано відключення подачі ГВП і ХВП для заміни запірної арматури мережі ГВП і ХВП квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження та зварювальні роботи мережі опалення в місцях загального користування;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено обстеження роботи мережі каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Гайдара, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі опалення в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та зварювальні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та ремонтні роботи запірної арматури мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – усунено протікання запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – усунено протікання запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. заг. ген.Чеснова, буд. 11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі опалення;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи  електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. 20 р Перемоги, 5, пр-д Даргомижського б.10, вул. Заливна б.27, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Шишкарівська б.11, вул. Кооперативна б.4, вул. Соборна б.42, вул. Гамалія б.17/1, вул. Харківська б.6/1, просп. М.Лушпи б.9 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка б.18 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових рем. Робіт;

пр. М. Лушпи б.47, вул. Харківська б.3, вул. І.Сірка б.18, вул. Соборна б.19, вул. Прокоф`єва б.24/б – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.25, вул. І. Сірка б.18 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська б. 1/1, вул. Харківська б. 22/1 – ревізія та ремонт електромережі;

вул. Прокоф’єва б.32 – відновлено освітлення;

вул. Харківська б.25, б.23/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Петропавлівська б.109, пр. М. Лушпи б.29 – усунено протікання на с-мі ХВП;

пр. М. Лушпи б.23, 49 – усунено протікання на с-ми ГВП;

пр. М. Лушпи б. 29 – відновлено опалення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.