Оперативний звіт за 05-08.01.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 53; вул. Набережна р. Стрілка, 38; вул. В.Чорновола, 78;                             вул. Я.Мудрого, 57; вул. Пушкіна, 55; вул. Я.Мудрого, 50 – виконано обстеження козирків входів до під’їздів, для подальшого проведення їх заміни;

вул. Роменська, 88; вул. Я.Мудрого, 57; вул. Зв’язківців, 9;                                 вул. Котляревського, 2/3; вул. Б.Шлях, 59; вул. Котляревського, 2/5 – виконано роботи  з прочищення мережі каналізації, усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 22 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                 КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 53, вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження мережі каналізації, виявлено причини протікання, надано консультації мешканцям;

вул. Нахімова, 32 – відновлено електропостачання/освітлення у квартирі, замінено запобіжник;

вул. Б.Шлях, 23 – відновлено електропостачання/освітлення у квартирі, відновлено контакт;

вул. В.Чорновола, 55 – проведено обстеження поверхового електрощита, відновлено контакт, освітлення у квартирі відновлено.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,5,кв.***;  вул. Металургів,15, під’їзд 1;вул. І. Виговського, 6,під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,6/А, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 41,кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31,під’їзд 1; вул. Л. Бикова,6/1,під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Л. Бикова,6/1,під’їзд 4;                                    вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Н. Холодногірська, 10,кв.***; вул. І. Виговського, 6,кв.***;                        вул. Л. Бикова, 2/1,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***; вул.Холодногірська, 39,кв.***;                        вул. Реміснича, 35, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Металургів ,16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Вул. Ковпака, б. 14, 15; пр. Курський, б.133, 129, 55, 45,127,115,135; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 63, 33, 49; вул. Л. Українки, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 1-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні . Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 1-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 45 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні . Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 2-го підвалу. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено випирання  к/з в сан. вузлі 1-го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55 кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135 кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25 кв. №* – проведено заміна автомату нульовий колодки в ел/щитку, квартирне  освітлення  відновлене;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 кв. №* – включено автомат в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 115 кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                                       вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – відновлення опалення;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б. кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – ремонт ділянки дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – ремонт поручнів огородження маршу сходової клітини;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І. Сірка, 45, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Шевченка, 25 – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 2 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення (часткова заміна трубопроводу опалення в 2 під`їзді);

вул. Псільська, 15 – виконані роботи по усуненню протікання на рушниковисушувача (кв.№1);

вул. Супруна, 10 – виконані роботи по обстеженню рушниковисушувача     (кв. 37, протікання не виявлено);

вул. Бельгійська, 9 – виконані ремонтні роботи по поверхового лічильника електроенергії;

вул. Привокзальна, 17 – виконані роботи по прочищенню каналізації в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Горького, 28/1 – виконані ремонтні роботи по відновленню водопостачання;

вул. Новомістенська, 4 – виконані ремонтні роботи по поверхового лічильника електроенергії.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Лінійна, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 3/3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 43 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Малиновського б.2, вул. Прокоф`єва б.30, пр-д Даргомижського б.10, вул. Заливна б.27, вул. Г. Кондратьєва б.165/135,144/2, 126, 36, вул. Шишкарівська б.11, вул. Кооперативна б.4, вул. Соборна б.42, вул. Гамалія б.31, 36/1, вул. Харківська б.6/1, пр. М. Лушпи б.9 – прочищення каналізації;

вул. Гамалія б.5, пр. М. Лушпи б.47, вул. Харківська б.6/1,14,                          вул. І.Сірка б.18, вул. Соборна б.19, вул. Прокоф`єва б.24/б,                                  вул. Г. Кондратьєва б.130,132, 122, 154,165/9 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.8 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Г. Кондратьєва б.6 – усунено протікання радіатора;

вул. Петропавлівська б.109, 76, пр. М. Лушпи б.29 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Харківська б.7 – усунено протікання на с-ми ХВП;

пр. М. Лушпи б.9 -2шт. – встановлено продухи;

вул. Харківська б. 9 – ремонт та встановлення вхідних дверей;

вул. Харківська б.1/1 – встановлено решітку на зливову систему.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.