Оперативний звіт по виконаних роботах за 9.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 34 – завершено роботи з ремонту під’їзду ;

вул. Засумська, 12 /Г – завершено роботи з встановлення козирка при вході в під’їзд ;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 2;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП «Міськводоканал»;

вул. Перемоги, 4 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення в квартирі мешканця

вул. Данила Галицького, 39 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періода.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;
 вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – ремонт приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л .Бикова, 6, кв.*; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.*;                                                вул. І.Виговського, 6, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*;

вул. Металургів, 14, кв.*** – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32, кв.*; вул. Л .Бикова, 6/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Реміснича, 31 – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Праці, 32, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 6, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2, 3 – проведені  ремонтні  роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці, 26, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1, 3, 4, 5; вул. Металургів, 13;
вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, 18 – ревізія поверхового щита, відновлено комунальне електропостачання;

вул. Горького, 5/А – відновлено комунальне електропостачання, замінено патрон;

вул. Привокзальна, 35/Д – відновлено комунальне електропостачання, замінено лампочку;

вул. Супруна, 19 – виконано скління віконних рам в під’їзді;

пл. Горького, 5 – виконано скління віконних рам в під’їзді;

пров. І. Дерев’янка, 1 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне електропостачання, замінено світильник;

вул. Горького, 25 – відключено холодне та гаряче водопостачання, по письмовому зверненню мешканців;

пров. З.Красовицького, 7 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано заміну світильника в під’їзді;

вул. Горького, 13 – виконано ремонт вимикача в під’їзді;

вул. Горького, 40 – заміна лампочки в під’їзді та при вході в під’їзд;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонт насоса;

пров. Інститутський, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/Е – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал».

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд.1 (нежитлове приміщення); вул. Охтирська, буд.19/2; вул. СКД, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд.14; вул. СКД, буд.38 – проведено обстеження причин відсутності ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54 – проведено обстеження мережі ГВП та ХВП;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.38; вул. Харківська, буд.54; вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.58/В – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.5 – проведено обстеження та усунення причин протікання нагрівального приладу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.18; вул. Богуна, буд.19 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.42; вул. СКД, буд.6/1; вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.24, б.30; вул. Харківська, б. 23/1; пр. М.Лушпи, б.9; вул. Огарьова, б.4; вул. Заливна, б.13, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.143, 148;
вул. Петропавлівська, б.127; вул. Гамалія, б. 28 – прочищення каналізації;

вул. Заливна, б.13; пр. М.Лушпи, б.7, б.23; вул. Харківська, б.25 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Кузнечна, б.6; вул. Петропавлівська, б.72, б.93; вул. Соборна, б.43; вул. Г.Кондратьєва, б.118; вул. Шишкарівська, б.15 – відновлено ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.16 – ремонтні роботи на мережі опалення;

вул. Перекопська, б.12; вул. Петропавлівська, б.72; вул. Г.Кондратьєва, б.36, б.189 – ремонтні роботи на мережі ГВП/ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.22; пр. М.Лушпи, б.9, 7; вул. Заливна, б.13, 15 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва, б.30; пр. М Лушпи, б.15, б.43/2 – відключення та відновлення ХВП/ГВП;

вул. Харківська, б.23, б.7 – позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І.Сірка, б.37 – ремонтні роботи по усуненню протікання покрівлі біля зливової системи;

вул. О.Олеся, б. 5, 1, 2, 4; вул. Г.Кондратьєва, б.165/134, 165/10, 165/78, 165/128, 165/8, 165/9, 165/140, 165/13 – вивіз листя;

вул. Петропавлівська, б.53; вул. О.Аніщенко, б.3 – передано до КП «Міськводоканал» – забита дворова к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 103; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 59;                                 вул. Л. Українки, б. 4/1, 4; пров. Березовий, б. 30 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – проведений частковий ремонт вимощення в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* (встановлення приладів обліку води ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* (заміна корінного крану на ГВП);
вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* (заміна корінного крану на ГВП);
вул. Л. Українки, б. 4, кв.* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП) – проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання  в житлових будинках;

пров. Березовий, б. 30, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення та протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації та з’єднанню трубопроводу, засмічення та протікання усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – проведена заміна патрону на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв.* – проведений ремонт світильнику в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).