Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2 – продовжено частковий  ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Шевченко, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Нахімова, 19; пр. Гетьманський, 14 – проведено прибирання підвального приміщення;

вул. Данила Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 4;

вул. Робітнича, 47 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду;

вул. Косівщінська, 79 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду;

вул. Леоніда Бикова, 7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Леоніда Бикова, 7 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періода.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Реміснича, 10/А, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*;
вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – проведені  ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*;               вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*;                               вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л.Бикова, 6/1, кв.*; вул. Холодногірська, 51, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, підвал – заміна засувки;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу;

пл. Горького, 6 – виконано роботи по відновленню електропостачання в будинку;

вул. Леваневського, 14 – відновлено  електропостачання в квартирі;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 27 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню зливової труби;

вул. Супруна, 12/1 – обстежено дворову каналізаційну мережу;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, 8 – обстежено каналізаційну мережу;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 7 – виконано роботи по ліквідації протікання радіатора в квартирі;

вул. Супруна, 12 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт насоса.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.31, б.15; пр. М.Лушпи, б.39/1, б.29, б.9; вул. Г.Крут, б.26, б.6 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.24, 12, б.30; вул. Інтернаціоналістів, б.4;
вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. вул. І.Сірка, б.18; вул. Харківська, б.23/1 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.50, б.110; вул. Прокоф`єва, б.30;
пр. М.Лушпи, б15; вул. Харківська, б.3; вул. Шишкарівська, б. 15 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б.8, б.9, б.23, б.25; вул. Прокоф`єва, б.22;
пр. М.Лушпи, б.9, 7; вул. Заливна, б.13, 15 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Петропавлівська, б. 117; пр. Огарьова, б. 4 – проведення робіт на системі ГВП/ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2, 211/1, 165/140 – відключення ХВП/ГВП;

вул. Заливна, б.13, б.15; вул. Харківська, б.7 (4 м/куб.) – вивіз листя;

вул. Петропавлівська, б.117 (5,5 м²); вул. Г.Кондратьєва, б.48 (3,1 м²); вул. Г.Кондратьєва, б.189 (5 м²); вул. Соборна, б.19 (5 м²) – роботи по склінню вікон під`їздів;

вул. Харківська, б.6/1 (4м/куб) – вивіз будівельного сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.15; вул. С. Табали, буд.70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19; вул. Харківська, буд.58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – виконано роботи по ремонту та прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.37; пров. Богуна, буд.5 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по хлоруванню підвального приміщення;

вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження причин відсутності напору ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.43 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул.  Охтирська, буд.38; вул. Харківська, буд.39 – проведено обстеження усунено протікання  мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено забиття продух підвального  приміщення в ході підготовки до опалювального сезону;

вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Н. Сироватська, буд.59; вул. І. Сірка, буд.25; вул. І. Сірка, буд.21; вул. Охтирська, буд.19; вул. Харківська, буд.43; вул. 3-й Парковий пр., буд.2; просп. М. Лушпи, буд.19 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 55, 51; вул. Ковпака, б. 41, 55;                                        вул. Л. Українки, б. 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ під.) – проведений ремонт вхідних дверей при вході в під’їзд в житловому будинку;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану в квартирі на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено протікання крану «Маєвського» в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – встановили лампочку в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).