Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.09.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/А – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Роменська, 110- проведено обстеження покрівлі;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено обстеження покрівлі і ливневої каналізації в житловому будинку;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження ганку;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Робітнича, 92 – усунено протікання каналізації в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Проводиться заповнення мережі опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 3, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Металургів, 4, кв.*;                                       вул. Праці. 32, під’їзд 1-3 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Праці, 32, під’їзд 1-3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 73, кв.*; вул. Праці, 2, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;
вул. Металургів, 24, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;
вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.24; вул. Р. Корсакова, буд.28; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; вул. Н. Сироватська, буд.62; вул. СКД, буд.12; вул. Прокоф'єва, буд.25; пр. М. Лушпи, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали буд.52/Б – виконано роботи по ремонту і прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.25; вул. К. Зеленко, буд.5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. К. Зеленко, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.98 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено роботи з монтажу місць для відпочинку на прибудинковій території;

вул. Харківська, буд.43;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.27; вул. М. Вовчок, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 31, 63;                               пров. Л. Українки, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 6 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

вул. Леваневського, 26 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку, встановлено хомут;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано заміну засувки на трубопроводі холодного водопостачання;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – ліквідовано протікання вентиля по стояку холодного водопостачання;

вул. Бельгійська, 18 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – виконано заміну лампочки в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – виконано заміну ділянки проводу, заміна патрона;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне електропостачання в будинку;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне електропостачання на першому поверсі будинку;

вул. Горького, 36 – виконано заміну лампочки

пр-т. Шевченка, 3/А – виконані роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

вул. Супруна, 12 – закриття продухів в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 11 – виконані роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 24 – мурування стіни в підвальному приміщенні будинку.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.6; вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.18;
вул. Харківська, б.8; вул. Соборна, б.42 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.15; вул. Заливна, б.7; вул. І.Сірка, б.35 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.35, б.143 – проведено рем. роботи на мережі ГВП/ХВП;

пр. М,Лушпи, б.49; вул. Харківська, б.1/1, б.1; вул. Заливна, б.13 – відключено та відновлено ХВП/ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.118 – проведення рем.робіт на мережі опалення;

пр. М.Лушпи, б.7 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Харківська, б.7 (під.7) – 1 шт.; вул. І.Сірка, б.35 (під.7, 8) – 2 шт.;
вул. Гамалія, б.19 (під.1, 3, 4) – 3 шт. – встановлення лавок;

вул. Г.Кондратьєва, б.38 (під. 2); вул. Кузнечна, б.26; вул. Харківська, б.8 (під.6) – ремонт під`їзду;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/13 – 154,45 м² – ремонт шиферної покрівлі;

вул. Г.Кондратьєва, б.114 – 178,33 м²; вул. Петропавлівська, б.68 – 217,60 м²; вул. Прокоф`єва, б.32/А – 611,15 м²; вул. І.Сірка, б.32 – 595 м² – ремонт рулонної покрівлі;

вул. Харківська, б.6/1 – під.5 – демонтаж козирка входу в під`їзд;

вул. Г.Кондратьєва, б.114 – під. 5; вул. Прокоф`єва б.30 – під.1-6 – накриття козирка входу в під`їзд;

вул. Петропавлівська, б.107 – 1 шт. – накриття приямку;

вул. Харківська, б.8 (під.1-6); вул. Харківська, б.25 (під.3,4) – ремонт входу в під`їзди;

вул. Гамалія, б.19 під.1, 3, 4; вул. Г. Кондратьєва, б.126 під.4;
вул. Г.Кондратьєва, б.98/3; вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140 під.5; вул. Г.Крут, б.18 під.2 – заміна каналізаційних випусків;

вул. Харківська, б.25 (під.4) – 1 шт. – встановлення люка виходу на покрівлю.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.