Оперативний звіт по виконаних роботах за 19 – 21.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено частковий ремонт покрівлі;

пр. Гетьманський, 14 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 38 – проведено обстеження козирка для подальшого планування  проведення ремонтних робіт;

вул. Косівщінська, 78 – проведено обстеження житлового будинку;

вул. Роменська, 81 – проведення обстеження вікна на сходовій для подальшого планування  проведення ремонтних робіт;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

прт. Шевченка, 12 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 Б – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Люблінська, 5 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьева, 152 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Лебединська, 4 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Котляревського, 2/9 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Проводиться заповнення мережі опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; 
вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – ремонт змішувачу;

пр. М.Лушпи, 38, кв.* – заміна вентилю;

пр. М. Лушпи, 38, кв.*; вул. І.Сірка, 10, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд1; вул. Праці, 30, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;
вул. Реміснича, 31, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення    холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2; вул. Металургів, 3, кв.*; вул. Праці, 2, під’їзд 1– 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – 5 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Праці, 2, під’їзд 1-4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 13/А, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Праці, 2, кв.*;
вул. Праці, 39, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*;
вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 2, під’їзд 1 – 4; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Праці, 2, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

пров. З. Красовицького, 9 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 13 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 18 – виконано обстеження дворової каналізації;

вул. Супруна, 2 – відновлено комунальне електропостачання в будинку;

вул. Леваневського, 2 – відновлено комунальне електропостачання в будинку;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонт насоса;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне електропостачання в будинку.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Лінійна, буд.11; вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Охтирська, буд.3;
вул. СКД, буд.12; вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по ремонту мережі зливової каналізації;

вул. Глінки, буд.11; вул. Глінки, буд.7; вул. І. Сірка, буд.27 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд.4; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. Охтирська,буд.42; вул. Охтирська, буд.22; вул. Лінійна, буд.11; вул. Богуна, буд.2/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.31/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.23; вул. Р. Корсакова, буд.32; вул. К. Зеленко, буд.12; вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Менделеєва, буд.4; вул. К. Зеленко, буд.1 – проведено обстеження причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.58/Б; вул. І. Сірка, буд.15; вул. Харківська, буд.58/А; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. С. Табали буд.30; вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.29; вул. СКД, буд.12; вул. Глінки, буд.1; вул. Менделєєва, буд.4; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. І. Сірка, буд.25; вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Антонова, б.3; вул. Заливна, б. 9; вул. Харківська, б.8, б.23/1;
вул. І.Сірка, б.135; вул. Г.Кондратьєва, б.140, б.165/13; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Г.Крут, б. 16; вул. Прокоф`єва, б.30, б.24 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи, б.39/1, б.23; вул. Г.Кондратьєва, б.189; вул. О.Олеся, б.1;
вул. Лебединська, б.10; вул. Г.Крут, б.26 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Соборна, б.43; вул. Г.Кондратьєва, б.165/134; вул. Покровська, б.23;
вул. Прокоф`єва, б.12, б.30; вул. Г.Кондратьєва, б.110; вул. Г.Крут, б.20 – виконання ел.робіт;

вул. Петропавлівська, б.76 (4 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.1/1; вул. Прокоф`єва, б.30;
вул. Г.Крут, б.4 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, б.76; вул. Гамалія, б.19 – забита, передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 14, 43; вул. Р. Атаманюка, б. 41, 59, 43;                                 пр. Курський, б. 39, 53, 119, 131 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання крану «Маєвського»  в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведена заміна лампочок з 4-го по 9-й поверх, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна 10-ти лампочок на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).