Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лебединська, 4 – проведено частковий ремонт рулонної покрівлі;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Робітнича, 94 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 38 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування проведення ремонтних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 5;

вул. Куликівська, 27 – проведено погодження з відповідними організаціями земляних робіт;

вул. Білопільський шлях, 49 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлення теплової ізоляції опалення в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 39 – відновлення теплової ізоляції опалення в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

пр. Гетьманський, 14 – обстеження по зверненню заявника квартири для складання акту залиття;

вул. Нахімова, 19 – обстеження по зверненню заявника квартири для складання акту залиття.

Проводиться заповнення мережі опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в. кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; пр. М.Лушпи, 26, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*;                                               вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – виконано зварювальні роботи на радіаторі опалення;

вул. троїцька, 26 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 12 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – обстежено протікання зі стелі в приміщенні;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи з відновлення циркуляції по стояку гарячого водопостачання;

пров. Суджанський, 20 – обстежено протікання радіатора в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 3/А – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 12/1 – виконано заміну вимикача;

вул. Бельгійська, 34 – виконано заміну вимикача;

вул. Привокзальна, 35/Е – виконано заміну вимикача;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 27 – ремонт цегляної кладки вікна в теплопункті;

вул. Супруна, 19 – скління віконних рам в під’їзді;

вул. Бельгійська, 30 – скління віконних рам в під’їзді.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. 3-й Парковий проїзд, буд.2; вул. І. Сірка, буд.15; вул. С. Табали буд.30; вул. С. Табали буд.70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд.4; вул. 3-й Парковий проїзд, буд.6; вул. СКД, буд.21; вул. Харківська, буд.43 (нежитлове приміщення); вул. Харківська, буд.114 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження опалювального приладу на виявлення протікання в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. І. Сірка, буд.19; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.17; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.38 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Миру, буд.5; вул. Богуна, буд.2/1;
вул. К.Зеленко, буд.3; вул. СКД, буд.14; вул. Серпнева, буд.9; вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.39; вул. Глінки, буд.11; вул. І.Сірка, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд.2; вул. Харківська, буд.54/1; вул. СКД, буд.16; вул. М.Вовчок, буд.5; вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Харківська, буд.58/Б – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.39; вул. Г.Крут, б.6; вул. Харківська, б.8/2, б.23/1, б.49;
вул. Г.Кондратьєва, б.148, б.185; вул. Прокоф`єва, б.30 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.25; вул. Заливна, б.31; пр. М.Лушпи, б.7;
вул. Г.Кондратьєва, б.35 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва, б.36, б.25/Б, б.6, б.30; вул. Соборна, б.32; вул. Гамалія, б.1 – виконання ел.робіт;

вул. Петропавлівська, б.111 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. О.Аніщенко, б.10; вул. Петропавлівська, б.117 – проведення рем.робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. І. Сірка, б.2 (7 шт.) – заміна кранів на системі опалення;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Гамалія, б.19; вул. Г.Кондратьєва, б.35; пр. М.Лушпи, б.49;
вул. Прокоф`єва, б.30 – забита, передано на прочищення до
КП «Міськводоканал» – обстеження дворової каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, б.185, б.164/1, б.144/2; вул. Прокоф`єва, б.30;                               вул. Харківська, б.3, б.8; вул. Петропавлівська, б.117 – вихід представника для обстеження стану житлового будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 20, 21, 59, 63; пр. Курський, б. 45; вул. Г. Чибісова,
б. 2 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 20, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану. протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна 3-х лампочок на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведена замін лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).