Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження приямків для подальшого планування проведення ремонтних робіт;

вул. Лисенко, 10 – проведення обстеження вікна на сходовій клітині для подальшого планування  проведення ремонтних робіт;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження жолобів в житловому будинку для подальшого планування  проведення ремонтних робіт;

вул. Перемоги, 4 – розпочато роботи з заміни вводу холодного водопостачання спільно з КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 2;

вул. Леоніда Бикова, 3 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська,51/1 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – надано консультацію заявнику щодо відсутності гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Проводяться роботи з пуску тепла в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна вентилю;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул.1-ша. Новопоселенська, 1, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – виконано ремонт патрона та замінено лампочки;

пр-т Т. Шевченка, 3/А – виконано заміну ділянки кабелю, ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 19 – виконана заміна лампочок у під’їзді;

вул. Супруна, 32/1 – ремонт насоса;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження протікання зі стелі, разове залиття;

вул. Супруна, 9 – виконано обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23 – виконано заміну ділянки трубопроводу опалення в перекритті між квартирою та підвальним приміщенням;

вул. Бельгійська, 18 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 21 – ліквідовано протікання рушниковисушувача, встановлено хомут;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – фарбування внутрішньої стіни під’їзду;

вул. Леваневського, 14 – виконано закриття продухів;

вул. Привокзальна, 13 – виконано скління віконних рам в під’їзді.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. Миру, буд.38; вул. І. Сірка, буд.15; 
вул. С. Табали, буд.52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Ген. Чеснова, буд.7/А – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.52 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.16 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. І. Сірка, буд.15 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд.5; вул. Паркова, буд.1; вул. Харківська, буд.38;
вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.21; 
вул. І. Сірка, буд.31 – проведено обстеження причин недостатнього теплового режиму мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Водна, буд.65/2; вул. Серпнева, буд.5; 
вул. К.Зеленко, буд.1 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.20; вул. І. Сірка, буд.15; просп. М. Лушпи, буд.19; 
вул. І. Сірка, буд.23; вул. І. Сірка, буд.27; вул. І. Сірка, буд.31;
вул. Богуна, буд.2/1; вул. СКД, буд.14; вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

Оперативний звіт КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.13; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.1; вул. Г.Крут, б.4;
пр. М.Лушпи, б.43/2, б.23, б.29; вул. О.Олеся, б.1– прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Заливна, б.29 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. І.Сірка, б.18, вул. Прокоф`єва, б.30 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи б.7, б.49; вул. І.Сірка б.37, б.18 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.1 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Гамалія б.36/1 – забита, передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової каналізації;

вул. Огарьова, б.3, 4; пров. 9 Травня, б.8; вул. Воскресенська, б.15;
вул. Кооперативна, б.6, 8 (40 м/куб.) – вивіз листя та гілля з контейнерних майданчиків сумісно з ТОВ «А-Муссон»;

вул. Г.Кондратьєва, б.154; вул. О.Олеся, б.1 – скління вікон;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Г.Кондратьєва, б.6, б.189 – вихід представника для обстеження стану житлового будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пров. Л. З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 6, 25; вул. Г. Чибісова, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по упорядкуванню електричних проводів в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – проведена заміна патрону і лампочки в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).