Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – продовжено роботи з опоряджувального ремонту машинного приміщення в під’їзді № 1;

вул. Данила Галицького, 34 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – ремонт цоколя в житловому будинку;

вул. Засумська, 12/ Г – проведено плановий огляд ліфта;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. 9  Січня, 17 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання ;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Лебединська, 4 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьева, 152 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Косівщінська, 79 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення в квартирі мешканця.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканці.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*;                                                  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;                        вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – проведені ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. І. Виговського, 6, кв.*; вул. Реміснича, 10/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;
вул. Металургів, 13, під’їзд 6; вул. Металургів, 5, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул.1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 3, під’їзд 1;
вул. Реміснича, 19, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, 18 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання;

пл. Горького, 5 – відновлено гаряче водопостачання в будинку;

вул. Супруна, 19 – виконано обстеження протікання радіатора в квартирі;

вул. Троїцька, 29 - виконано обстеження протікання радіатора в квартирі;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання на тех.поверсі;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – встановлено кран Маєвського на трубопроводі опалення;

вул. Супруна, 21 – відновлено електропостачання в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 34 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 31; пр. Курський, б. 103, 45; вул. Л. Українки, б. 4;
вул. Р. Атаманюка, б. 53; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 (ІІ під., 5 поверх) – проведено часткове клейове фарбування стін та стелі в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 17 – проведений ремонт вхідних дерев’яних дверей при вході в під’їзд житлового будинку;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.*(заміна труб в квартирі ХВП);
вул. Л. Українки, б. 4, кв.* (заміна стояків в квартирі ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 45, кв.* (заміна стояків в квартирі ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 53,
кв.* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Ковпака, б. 31, кв.* (заміна корінного крану на ГВП) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчок, буд.5; вул. Охтирська, буд.22; вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19 – виконано роботи по прочищенню будинкового бойлера для відновлення належного теплового режиму і напору мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. К. Зеленко, буд.7 – виконано обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд.5 – проведено обстеження роботи  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка, буд.15; 
вул. СКД, буд.50; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.17 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. І. Сірка, буд.25; вул. Харківська, буд.46; ул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП на технічному поверсі;

вул. Харківська, буд.58/Г – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено обстеження та заміну запірної арматури мережі опалення;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. 3-й Парковий пр., буд.2; Пришибська пл., буд.15/1 – проведено роботи по обстеженню роботи мережі ДВК;

вул. СКД, буд.9; вул. Харківська, буд.58/А; вул. Прокоф'єва, буд.29;
вул. Р. Корсакова, буд.24; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/2 – проведено переведення реле часу роботи комунального освітлення;

вул. Р. Корсакова, буд.3; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження та налагодження роботи електрощитка;

вул. К. Зеленко, буд.7; вул. Глінки, буд.1; вул. СКД, буд.12; вул. СКД,
буд.16 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б. 143, 128, 148, 165/126; вул. Петропавлівська, б.76;
вул. О.Аніщенко, б.10; вул. Гамалія, б.28; вул. Заливна, б.35; вул. Харківська, б.23/1; вул. Прокоф`єва, б.12; пр. М.Лушпи, б.49; вул. І.Сірка, б.35, б.37;                                 вул. Соборна, б.27; вул. Антонова, б.3 – почищення каналізації;

вул. Харківська, б.7, б.9; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Соборна, б.25; пр. Огарьова, б.3 – відновлення  ком. освітлення;

вул. Харківська, б.1/1; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.81,
б.107 – виконання ел. робіт;

вул. О.Аніщенко, б.2; вул. Г.Кондратьєва, б.165/135 – проведення рем.робіт  на системі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Прокоф`єва, б. 12; пр. М.Лушпи, б.31 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.4 (1 шт.); вул. Г.Кондратьєва, б.148 (2 шт.) – заміна кранів на системі  ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.144 – замінено засувку на системі опалення;

вул. Г .Крут, б.26 (2 шт.) – замінено кран системи  опалення;

пр. М.Лушпи б.23 (3 м/п) – замінено к/з систему;

вул. Г .Крут, б.26 (2 м/п) – часткова заміна системи опалення;

вул. Малиновського, б.10; вул. Г.Кондратьєва, б.122; вул. Петропавлівська, б.76 – обстеження дворової к/з, передано до КП «Міськводоканал» на прочистку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.