Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 65/А – проведено обстеження ДВК за зверненнями мешканців;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження житлового будинку;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 1;

вул. Робітнича, 92, 94 – вивезено гілля і опале листя з прибудинкової території;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – вивезено опале листя з прибудинкової території;

вул. Першотравнева, 24, 26, 31, 33, 20, 22 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

пр. Гетьманський, 14 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 19, 21, 30, 32, 36, 38 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено роботи з відновлення циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 5 Продольна, 77 – проведено роботи з відновлення циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 9 Січня, 9 – проведено роботи з відновлення циркуляції мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. 5 Продольна, 77 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Проводяться роботи з пуску тепла в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – заміна вентилю;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. О. Шапаренка, 6, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;
вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. О. Шапаренка, 2, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;                   вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 28, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 2;
вул. Металургів, 4, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 17 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в квартирі;

вул. Супруна, 26 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення на технічному поверсі та підвальному приміщенні будинку;

вул. Лучанська, 34 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 9 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 2 – виконано ревізію поверхового щита, електропостачання в квартирі відновлення;

вул. Леваневського, 14 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконано заміну лампочки при вході в підвал;

вул. Привокзальна, 12 – виконано заміну вимикача та лампочки при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 37 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 9, 18 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 43, 36 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 23/1 – розпочато ремонт шостого під’їзду.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.62; вул. С. Табали, буд.52/Б; вул. Миру, буд.5 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.37; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.96; вул. Р. Корсакова, буд.30 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Н. Сироватська, буд.60 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та усунення причин протікання запірної арматури мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.40; вул. І. Сірка, буд.15; вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Р. Корсакова, буд.8; вул. Охтирська, буд.19; вул. 3-й Парковий пр., 
буд.6 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.24 – проведено роботи по встановленню реле часу;

вул. І. Сірка, буд.21; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Миру, буд.5;
вул. М. Вовчок, буд.9; вул. Менделеєва, буд.4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43Б; пр. Курський, б. 37, 39, 55, 133; вул. Б. Гмирі,
б. 7а; пров. лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Ковпака, б. 43, 31, 13;
вул. Г. Чибісова, б. 2, 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 (ІІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (Iпід.) – проводяться роботи по склінню вікон на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 35 (IIпід.) – проводяться роботи по склінню вікон на сходовій клітині в житловому будинку;

просп. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/Б, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в 1 під’їзді. Проведена заміна корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощітку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощітку. Відновлено контакт;

вул. Р.Атаманюка, б. 21/1, кв.* – проведені роботи по заміні автомату на 5 поверсі 3 під’їзду , освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – проведена заміна 3 запобіжників та 3 автоматів, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – ввімкнено автомат, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.3; вул. Заливна, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.143, б.25/1, б.6, б.148; вул. Петропавлівська, б.117; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7;
пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Петропавлівська, б.81 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.14 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.144, б.114, б.165/140, б.165/135, б.211/1; вул. Соборна, б.19; вул. Малиновського, б.9; вул. Покровська, б.25; вул. Петропавлівська, б.92; вул. Шишкарівська, б.11 – проведення рем.робіт на системі опалення;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Харківська, б.3; вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.6/2 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Г.Крут, б.12; вул. Перекопська, б.17; вул. Харківська, б.3;
вул. Г.Кондратьєва, б.148, б.16; вул. Шишкарівська, б.2 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.3 (4 м/п) – заміна системи опалення;

вул. Харківська, б.3 (2 шт.); вул. Прокоф`єва, б.24/Б (1 шт.); вул. І.Сірка, б.18
(3 шт.); вул. Прокоф`єва, б.30 (1 шт.); пр. М.Лушпи, б.7 (7 шт.) – заміна кранів  на системі опалення;

вул. Гамалія, б.36/1, б.22, б.21; вул. Петропавлівська, б. 76; вул. Соборна, б.43; вул. Малиновського, б.10; пров. Огарьова, б.2/1; вул. О.Береста, б.3 – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.