Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 88 – проведено обстеження покрівлі та під’їзду для подальшого планування проведення ремонтних робіт;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження ДВК за зверненнями мешканців;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 3;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Нахімова, 19 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 34 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 36 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 38 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 40 – вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – вивезено опале листя з прибудинкової території;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – вивезено опале листя з прибудинкової території;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – вивезено опале листя з прибудинкової території;

пер. Гетьманський, 14 – вивезено опале листя з прибудинкової території;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 43 – злито систему опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 40/А – виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Т. Шевченка, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Проводяться роботи з пуску тепла в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.*; пр. М.Лушпи, 38, кв.*; пр. М.Лушпи, 40, кв.*;
пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22; вул. Інтернаціоналістів, 57/а; вул. Інтернаціоналістів, 63/а; вул. І.Сірка, 41; вул. І.Сірка, 43 – відновлення опалення.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 6; вул. Металургів, 13, під’їзд 7 – проведені  ремонтні  роботи холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Степаненківська, 20, кв.*;
вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 5, під’їзд 3; вул. Металургів, 13, під’їзд 3;
вул. Металургів, 4, під’їзд 1, 2, 7, 8; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7, 8 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

вул. Горького,5/А – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25; пр-т. Т. Шевченка, 18, 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35/Е – виконано обстеження квартирної каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – виконано обстеження каналізаційного стояка в перекритті між квартирами, протікання ліквідовано;

вул. Привокзальна, 35 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

вул. Троїцька, 29 – ремонт насоса;

пр-т. Шевченка, 3 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам;

вул. Супруна, 21, 10, 12  – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам;

вул. Бельгійська, 9 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам;

пров. З. Красовицького, 7, 9 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам;

вул. Троїцька, 17 – відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в будинку;

пров. Інститутський, 5 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 41 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стоякам.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/В; вул. Охтирська, буд.12; вул. І. Сірка, буд.27; 
вул. С. Табали, буд.30 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.43 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.30/2 – виконано роботи по обстеженню причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.12; вул. СКД, буд.40; вул. Охтирська, буд.22; 
вул. Паркова, буд.1; вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.15; вул. Н.Сироватська, буд.69; вул. Харківська, буд.33 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.25; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; пров. Богуна, буд.5; 
вул. Борова, буд.47; вул. Менделєєва, буд.4; вул. Харківська, буд.38;
вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.58/Б; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.42; 
вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.54/1; вул. І. Сірка, буд.17 –проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.38; пр. М.Лушпи, б.29, б.43/1; вул. Заливна, б.31, б.15; вул. Даргомижського, б.7; вул. Харківська, б.14; вул. Прокоф`єва, б.24/Б;
вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.38; вул. Шишкарівська, б.15 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська, б.127 – проведення рем.робіт на мережі ХВП/ГВП;

вул. Петропавлівська, б.127; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Соборна, б.19;
вул. Г.Кондратьєва, б.114, б.167/1, б.165/134, б.211/1, б.144/2; вул. Гамалія, б.17/1, б.36/1 – проведення рем.робіт на мережі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.50, б.2, б.126, б.118; вул. О.Аніщенка, б.3;
пр. М.Лушпи, б.39/1 – відновлено ел.енергію;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Харківська, б.1 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Харківська, б.22/1, б.14, б.7, б.23, б.23/1 –
16 м/куб – вивіз листя та гілля;

вул. Гамалія, б.1, б.18 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, 55; пр. Курський, б. 6/1, 55, 119, 12;
вул. Л. Українки, б. 14; вул. Ковпака, б. 43; вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11;                      пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 (ІІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в душовій кімнаті (гуртожиток). Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ю. Вєтрова, б. 11, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ю. Вєтрова, б. 9, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 6/1, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).