Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.11.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 89 – проведено обстеження покрівлі та оголовків ДВК після виконання капітального ремонту;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження мережі водовідведення  для усунення недоліків після проведення капітального ремонту;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено перевірку мережі системи опалення в теплопункті та налагодження системи спільно з представниками теплопостачальної організації;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено роботи з налагодження роботи ліфта;

вул. Іллінська, 51 /1 – проведено роботи з налагодження роботи ліфта в під’їзді № 1;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 38 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, 32 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізації передано в КП « Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19 – виконаного відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – виконаного відключення/включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – виконаного відключення/включення холодного/ гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – виконаного відключення/включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – виконаного відключення/включення  холодного/ гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – виконаного відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – надано консультацію заявнику, щодо відсутності гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Супруна, 13 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Проводяться роботи з налагодження роботи системи опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Мірошніченко, 13, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – заміна ділянки трубопроводу х/в;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт ізоляції системи опалення;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Металургів, 16 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 24, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Металургів, 2, кв.*;                                              вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 26, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*;
вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;                                  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;
вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – виконана ревізія поверхового щита;

пл. Горького, 6 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 8, 18, 25 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Леваневського, 12, 22, 26 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 38/А – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Новомістенська, 4, 33 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 8 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – розпочато роботи по заміні окремих ділянок водостічних труб в будинку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд.5 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.29 – виконано роботи по обстеженню роботи мережі ДВК;

вул. СКД, буд.40 – виконано роботи по обстеженню мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.54; вул. І. Сірка, буд.27; 
вул. І. Сірка, буд.21; вул. І. Сірка, буд.31; вул. І. Сірка, буд.19; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Харківська, буд.40/2; вул. СКД, буд.50; 
вул. СКД, буд.12; вул. К. Зеленко, буд.14; вул. К. Зеленко, буд.12; вул. К. Зеленко, буд.1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.10; вул. СКД, буд.20 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.16 – проведено ремонтні роботи по усуненню протікання елементу опалення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.9 – проведено роботи з заміни запірної арматури мережі ХВП в місці загального користування;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Прокоф'єва, буд.31/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська буд.20; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. К. Зеленко, буд.3; вул. Н. Сироватська, буд.52 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.25 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.114; вул. Лінійна, буд.1; 
вул. І. Сірка, буд.31; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б. 23; вул. Харківська, б.7; вул. І.Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.29 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Заливна, б.29 (2 м/п) – часткова заміна к/з системи;

вул. Заливна, б.29, б.13; пр. М.Лушпи, б.23, б.15; вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Харківська, б.25, б.6/2, б.23/1; вул. І.Сірка, б.18; вул. Перекопська, б.12;
вул. Гагаріна, б.16; вул. Г.Кондратьєва, б.35, б.18; вул. Козацький Вал, б.4 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська, б.3, б.6/2; пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Г.Крут, б.10 – відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт;

вул. І.Сірка, б.18; вул. Заливна, б.29; вул. Харківська, б.9 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Заливна, б.15; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2;
вул. Петропавлівська, б.81 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф`єва, б.24, 24/Б; вул. Г.Кондратьєва, б.4 – забита дворова к/з – передано до КП «Міськводоканал»;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Заливна, б.11; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – частково; пр. М.Лушпи, б.31, б.47; вул. Заливна, б.13, 15, 13/А – повністю (16 м/куб.) – вивіз листя та гілля;

пр. М.Лушпи, б.23, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.189 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, 49, 53, 59; пр. Курський, б. 55, 103, 37, 39, 45, 53, 55, 135; вул. Г. Чибісова, б. 14а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (ІІ блок) – проведені роботи по закриттю продухів на технічному поверсі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14/а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в теплопункті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання в житлових будинках у межах обслуговування.

Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).