Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.11.2018 року

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Білопільський шлях, 23 – проведено комісійне обстеження системи водовідведення спільно з підрядною організацією та Департаментом інфраструктури міста;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено обстеження входів до під’їздів №2 та №4;

вул. Засумська, 12/А – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська, 12/Г – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська, 16/5  – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1  – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пер. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 12 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 49  – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Данила Галицького, 39 – відновлено комунальне освітлення.

Проводяться роботи з налагодження роботи системи опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання  за  адресами:                             вул. Праці, 28 ,кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами:                                                                 вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;                               вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Реміснича,12/2, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 35,                    під’їзд 2, 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 3, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

П-т Т. Шевченка, 14, вул. Привокзальна, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Новомістенська, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37 – виконано роботи по вивозу опалого листя з прибудинкових територій;

пр–т Т. Шевченка, 22, 24, 19, 28, 23 – виконано роботи по вивозу опалого листя з прибудинкових територій;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 22 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 25 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 35/Е – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, протікання ліквідовано;

вул. Горького, 23/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – виконано заміну лампочки в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну лампочки в під’їзді;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконані ремонтні роботи в електрощитовій, замінено автоматичний вимикач (2 шт.)

вул. Троїцька, 14 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Бельгійська, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр–т. Т. Шевченка, 14 – прочищено каналізаційний випуск, протікання ліквідовано;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                            вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, пр. М.Лушпи, 32, кв.*,                                        вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                        вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*,                                                               вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*,                        вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

ремонт корінного вентилю: вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*,                                           вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

ремонт змішувачу: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,                        вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,                       вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено прочищення мережі каналізації в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 3, вул. Р. Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню роботи мережі ДВК;

вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по обстеженню мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 14  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. Охтирська, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 29,

вул. Харківська, буд. 100, вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 54/1, 3–й Парковий пр., буд. 2, вул. Паркова, буд. 1, вул. Глінки, буд. 11, вул. Прокоф'єва, буд. 25  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Н. Сироватська, буд. 66 – проведено ремонтні роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд. 29, пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. СКД, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження теплового режиму  мережі опалення;

вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню  причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.9 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Харківська, буд. 54, вул. СКД, буд. 10, вул. І. Сірка, буд.3 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 43, 69; пр. Курський, б. 33, 55, 39, 135; вул. Ковпака, б. 43;

вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинках:                            пр-т Курський, б. 103, 103/1; вул. Л. Українки, б. 2, 4, 4/1, 14;                                 пров. Л. Українки, б. 2/а, 1, 3, 2; вул. Р. Атаманюка, б. 14, 11, 13 (частково), вул. Новорічна, б. 2, 4, 6, 3 – 84 м3;

проведені роботи по ремонту дерев’яних дверей входу в під’їзд житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (ІІ під.);

# проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку: пр. Курський, б. 53 (ІІ під.);

# продовжуються роботи по закладанню цеглою підвального продуху в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55 (ІІ блок);

# проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування;

# проведені роботи по заміні вентилю на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: пр. Курський, б. 33;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

# вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

# вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

# пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3–й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

# вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

# вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Часткова заміна с–ми  ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва,  б. 30 – 10 м/п

заміна кранів опалення за адресою: вул. Харківська, б. 3 – 4 шт.;

заміна к/з мереж за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 136/1 – 3 м. п.;

відновлення циркуляції ГВП за адресою: Прокоф`єва, 30; вул. І. Сірка, б. 35;

відновлення ком.ел. енергії за адресою:вул. І. Сірка, б. 37, вул. Г. Крут, б. 4,   вул. Харківська, б. 7, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, 165/135;

відновлено ел.енергію за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93;

Прочищення к/з с–ми за адресою: вул. Харківська, б. 8/2, 23, 1/1;                                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 189,165/78,148,4; пр. М. Лушпи б. 43/2,                       вул. І. Сірка, б. 35, 18; вул. Прокоф`єва, б. 24, 24/Б, Козацький Вал, б. 4,                         вул. Заливна, б. 31, 9;

проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143.

проведення рем. робіт на мережі опалення адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, пр. 9 Травня, буд. 4;

відновлення опалення по стоякам: вул. Петропавлівська, буд. 109,                           вул. О. Олеся, буд. 5,  вул. Покровська, буд. 23, вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Малиновського, буд. 10, вул. О. Аніщенко, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Соборна, буд. 19;

забита дворова  к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1, вул. О. Олеся, буд. 5– передано до   КП «Міськводоканал»;

вивіз листя та гілля сумісно з «А–Муссон» за адресою: вул. Кузнечна, б.1,4,2,5; вул. О. Аніщенка, б. 12, вул. Петропавлівська, б.93,                                         вул. Г. Кондратьєва, б. 46 – частково (38 м/куб.)

вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку за адресою:                   вул. Заливна, б. 1, б. 31; вул. Гамалія, б. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, б. 189.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.