Оперативний звіт за 15.11.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 52 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Робітнича, 84 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Данила Галицького, 35 – вивезено гілля з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 38 – вивезено гілля з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 40 – вивезено гілля з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта ;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Пушкіна, 20 – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Шевченка, 2/Б – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Роменська, 88 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 12 – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 10 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі мешканця;

вул. Данила Галицького, 35 – усунено протікання холодного водопостачання у місцях загального користування;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 30  – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення в квартирі заявника

вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено комунальне освітлення.

Проводяться роботи з налагодження роботи системи опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» за 15.11.2018 р.:

Пр-т М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27, вул. Харківська, буд.33, вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р. Корсакова, буд.3, вул. І. Сірка, буд.21, вул. Харківська, буд.58/Г –проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Охтирська, буд.29 – проведено ремонтні роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватьська, буд.52 – виконано обстеження причин недостатнього напору мережі ХВП.

вул. Богуна, буд.15, вул. Р. Корсакова, буд.34, вул. Охтирська, буд.5 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/Г, просп. М. Лушпи, буд.14, вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.36 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд.24, вул. Харківська, буд.54/1, вул. К. Зеленко, буд.5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, пр. М.Лушпи, 30, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, 18 – виконано заміну каналізаційного випуску;

вул. Супруна, 21 – виконано роботи по відновленню опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 10 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Горького, 36  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано планове відключення холодного водопостачання, для заміни корінного крана по письмовому зверненню;

пров. З.Красовицького, 4 – виконано планове відключення холодного водопостачання, для заміни корінного крана по письмовому зверненню;

вул. Троїцька, 17 – виконано обстеження інженерних мереж опалення в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 5 – виконано ревізію щитової будинку сумісно з «Сумиобленерго»;

вул. Супруна, 21 – виконано обстеження поверхового щита;

вул. Горького, 39 – виконана ревізія щитової будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи із закриття продухів на технічному поверсі будинку.

КП «Сумижилкомсервіс»

вул. Р. Атаманюка, б. 41, 31;пр. Курський, б. 33, 39; вул. Л.Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинках;

# пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

# вул. Ковпака, б. 55 (ІІ блок) – завершені роботи по закладанню цеглою підвального продуху в житловому будинку;

# вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання. Опалення в квартирі відновлено;

# пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведені роботи по  стравлюванню повітря з мережі теплопостачання. Опалення в квартирі відновлено;

# вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

# Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17,під’їзд 1; вул. Реміснича,35, під’їзд 2 прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9,під’їзд 3; вул. Металургів,24, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Металургів,16, кв.***;  вул. Праці, 26,під’їзд 1-8; вул. Металургів, 9, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,16, кв.***; вул. Реміснича, 25,кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Праці,26, під’їзд 1-8; вул. Холодногірська, 41, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів,9,кв.***; вул. Л.Бикова,6/1, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Праці,26, під’їзд 1-8 – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів,15,під’їзд 1; вул. Реміснича,31, під’їзд 3; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, вул. Перекопська, буд. 17, вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Левітана, буд. 1, вул. О. Аніщенко, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Харківська б.6/2, пр. М.Лушпи б.39/1,б.15,б.29;  вул. Заливна б.29 –відновлення опалення по стоякам;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 18 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Заливна б.13, пр. М.Лушпи б.47, вул. Г.Крут б.26, вул. Харківська б.6/2,б.8 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт;

вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Малиновського, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1, вул. Харківська б.25, пр. М.Лушпи б.15 – відновлено ел.енергію;

вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, пр. М.Лушпи б.15, вул. Харківська б.25,23/1, вул. Прокоф`єва б.36 –відновлення ком.ел. енергії;

вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – 6 м. п., вул. Гамалія, буд. 21 – 3 м. п – заміна к/з мереж;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1, вул. О. Олеся, буд. 5 – забита дворова  к/з, передано до   КП «Міськводоканал»;

пр. М. Лушпи б.9,б.47 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Заливна б. 31- 791,03 м2 – ремонт покрівлі;

вул. Перекопська б.18 – 31,1 м2 – ремонт цоколя;

вул. Кузнечна б.5 – ремонт козирка входу в під`їзд;

вул. Г.Кондратьєва б.22 – улаштування конька на покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.