Оперативний звіт за 01.11.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 88 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно небезпечних ділянок біля житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/2А – проведено обстеження балкону;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 - проведено обстеження ДВК за зверненням заявника;

вул. Засумська, 16/Б - відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2  - проведено плановий огляд ліфта у під’їзді 4;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Данила Галицького, 34 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Данила Галицького, 53 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Люблінська, 20 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 35 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Пушкіна, 53 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Куликівська, 27 - виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника ;

вул. Іллінська, 51/1  – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Леоніда Бикова, 7 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

територія сільськогосподарського технікуму, 10 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

проспект Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                               КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді.

Проводяться роботи з пуску тепла в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, пр. М. Лушпи, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, пр. М.Лушпи, 42, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І. Сірка, 43, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 18 – виконано заміну лампочки при вході в під’їзд;

вул. Бельгійська, 30 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – замінено лампочки в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – замінено лампочку при вході в під’їзд;

пров. Суханівський, 1 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, 38/А, вул. Привокзальна, 12 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 1 – ліквідовано протікання на трубопроводі опалення;

пров. Псільський, 6 – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Псільська, 47 - прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку.

Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення по будинкам.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська,8, під’їзд 2;  вул. Лермонтова,15, під’їзд 4; вул. Л. Бикова,2/1,під’їзд 3; вул. Холодногірська,41, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2;                             вул. Праці,26, під’їзд  4;вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича,31, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська,49, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,16,під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,16,під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Металургів, 5,кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***;                                  вул. Праці, 30,кв.***; вул. Праці, 32,кв.***; вул. Праці, 26,кв.*** –відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів,2, під’їзд 4;  вул. Металургів,4, під’їзд 3; вул. Праці,26, під’їзд 4; вул. Металургів,24,під’їзд 2 –відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,14,під’їзд 2; вул. Реміснича,31,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.62, вул. І. Сірка, буд.27 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А – виконано роботи по ремонту  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.62, вул. Н. Сироватська, буд.66 – виконано роботи по ремонту  віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Охтирська, буд.19/3 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.32, вул. Охтирська, буд.11, вул. Охтирська, буд.21/1, вул. СКД, буд.21 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. С. Табали, буд.30 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд.4 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.52 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.63, вул. СКД, буд.16, вул. Харківська, буд.46,

вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.39, вул. Харківська, буд.44, вул. І. Сірка, буд.15, вул. І. Сірка, буд.23, вул. М. Вовчок, буд.3 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, 51, 69; вул. Ковпака, б. 31, 55, 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

# вул. Р. Атаманюка, б. 43 (ІІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

# пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведені роботи по ремонту вимощення житлового будинку;

# вул. Г. Чибісова, б. 17 – проводяться роботи по ремонту вхідних дерев’яних дверей в житловому будинку;

# пров. Л. Українки, б. 2/а – проведені роботи по ремонту парапету та димовентканалу в житловому будинку;

# вул. Г. Чибісова, б. 3 – проводяться роботи по ремонту димовентканалу в житловому будинку;

# вул. Г. Чибісова, б. 20 (І, ІІ під.) – проведені роботи по частковому ремонту руберойдної покрівлі в житловому будинку;

# вул. Ковпака, б. 31 (І блок) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

# вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.1/1, пр. М. Лушпи б.43/1; вул. Заливна б.31,б.29,15 –прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, вул. Петропавлівська, буд. 127 –відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових рем.робіт;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр. М.Лушпи б.9, вул. Заливна б.29, пр. М.Лушпи б.9,б.43/2 – відновлено ел.енергію;

вул. Г.Крут б.26 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва б. 36, вул. О.Береста б.2/1, вул. Петропавлівська б.72, вул. Гамалія, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 18. - передано на прочистку до КП «Міськводоканал», обстеження дворової к/з;

вул. Перекопська, буд. 5 – проведені роботи по склінню під’їздів;

вул. Петропавлівська б.60 – усунено протікання радіатора;

вул. Петропавлівська б.127, вул. Г.Кондратьєва б.144/2 – проведення рем.робіт на мережі ХВП/ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. О. Олеся, буд. 6 – проведення рем.робіт на с-мі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – відновлено ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва б.143, б.145, вул. Петропавлівська б.106, б.74; вул. О.Аніщенко б.3,б.3/1 – 38 м/куб – вивіз листя та гілля.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.