Оперативний звіт за 19.11.2018 року

щодо виконаних робіт по житлових будинках

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено роботи з накриття козирка при вході до під’їзду 4 з улаштуванням додаткової опори;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – завезено пісок до житлового будинку для посипання під час ожеледиці в зимовий період;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – проведено обстеження ДВК по зверненням мешканців;

вул. Роменська, 100  – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 ;

вул. Іллінська, 12 /1 – відновлено роботи ліфта у під’їзді №1 ;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55  – відновлено роботи ліфта у під’їзді №1 ;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді 4 ;

вул. Засумська, 5 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська, 11 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська, 16/5 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Ярослава Мудрого, 5 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Шевченка, 2 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 1 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 –  вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – вивезено листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська, 16/5– прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12  – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – проведено ремонтні роботи в електрощитовій будинку  (заміна автоматів та проводки).

Проводяться роботи з налагодження роботи системи опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Лермонтова,15,під’їзд  4;                      вул. Праці, 30, кв.***; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи мережі опалення  за адресами:                                   вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання  за  адресами:                              вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Реміснича,15, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова,15, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:вул. Праці, 2, під’їзд  1; вул. О. Шапаренка, 2, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;                                              вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пров. З. Красовицького, 4 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання, встановлено хомут;

вул. Горького, 23/2 –  виконано роботи по відновленню опалення в будинку;

вул. Супруна, 14 – виконана заміна ділянки каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 34 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне електропостачання на першому поверсі будинку;

вул. Новомістенська, 31 – завершено роботи по ремонту під’їзду;

вул. Леваневського, 26 – розпочато роботи по ремонту під’їзду.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*,                              вул. Мірошніченко, 13, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                            вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,                                      пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*,                                          вул. Інтернаціоналістів, 63/а. кв.*, вул. Мірошніченка, 11, кв.*,                                   пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;

ремонт змішувача: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 84, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 43б, 59;пр. Курський, б. 39, 43, 47, 53, 55; вул. Ковпака, б. 55; вул. Л. Українки, б. 14;

проведені роботи по закриттю підвального продуху в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 43;

розбирання та простилання ділянки дерев’яної підлоги у загальному коридорі для ремонту мережі холодного водопостачання в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, б. 8;

розпочаті роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку:                 пр-т Курський, б. 33 (ІІ під.);

# Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2–го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

# вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

# пр-т Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 6–му під’їзді на 5–му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

# пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

# вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

іт КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізаційних мереж за адресою: вул. І. Сірка, б. 23, б. 35,          вул. Покровська, буд. 23, б.25, вул. Харківська, б. 23/1, 23, вул. О. Олеся, б. 5, Козацький вал, б. 4. вул. Заливна, б. 29, б.31, вул. Г. Крут, б. 20, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, вул. Петропавлівська, б. 107,   вул. З. Космодем`янської, б. 2;

проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. З. Космедемянської, буд. 2,        вул. Петропавлівська, буд. 107;

проведення рем. робіт на мережі опалення адресою: вул. Покровська,         буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, вул. Гамалія, буд. 1,                                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, вул. Соборна, буд. 19, вул. Кузнечна, буд. 18;

відновлення опалення по стоякам: вул. Шишкарівська, буд. 11, пр-т М. Лушпи б.23, вул. Харківська, б. 3, вул. І. Сірка б. 35, вул. Харківська, б. 1/1;

відновлено еленергію за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 11,                            вул. Харківська, б.25, вул. Заливна, 11, вул. Перекопська б.17, вул. Харківська, б. 7;

відновлення ком.ел. енергії за адресою:вул. Заливна, б. 1, вул. Харківська, б. 1, вул. Заливна, б. 9

відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, б.3, вул. Заливна, б. 1, вул. Харківська, б. 22/1, вул. Г. Крут, б. 26;

заміна трубопроводу на с–мі опалення за адресою: вул. І. Сірка б. 2– 1 м/п.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 13, вул. М.Вовчок, буд. 5, вул. 2–га Староріченська, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40, вул. СКД, буд. 50, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. СКД, буд. 21– проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню відсутності мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено  зварювальні роботи по усуненню протікання елементу опалення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено причини протікання мережі  ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усуненню причин протікання мережі  ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено скління віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. СКД, буд. 5, вул. Харківська, буд. 54/1,

вул. Серпнева, буд. 9, вул. М. Вовчок, буд. 23 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд. 19, вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.