Оперативний звіт за 05.11.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 53 – проведено герметизацію швів рулонного покриття механічних пошкоджень покрівлі;

вул. Роменська, 110 – виконано частковий ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 10 – виконано частковий ремонт під’їзду №2 ;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження (заміри) козирків входів до під’їздів для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – проведено комісійне обстеження покрівлі після виконання робіт з капітального ремонту;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2  – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді 6;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено включення ліфта після проведення капітального ремонту;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 31 – усунено протікання холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – усунено протікання опалення у підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі та встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі. Відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                  КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 35 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Проводяться роботи з пуску тепла в житлових будинках та налагодження роботи системи опалення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,15,під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів,24, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;                                           вул. Холодногірська,45,під’їзд 6 – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська,37,кв.***; вул. Холодногірська,51,кв.***; вул. Праці, 26, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Лермонтова,17,під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича,12/1,кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Праці, 32,кв.***; вул. Праці, 32,кв.***; вул. Н.Холодногірська,10,кв.***; вул. Н.Холодногірська,8,кв.***; вул. Холодногірська,31,кв.***; вул. Реміснича,15,кв.***; вул. Реміснича,10/1, кв.***; вул. Лермонтова,17,кв.*** – відновлення опалення за адресами:;

вул. Холодногірська,45, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська,31, під’їзд 1; вул. Лермонтова,17,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Супруна, 14 – виконана ревізія поверхового щита;

пр-т. Т. Шевченка, 23 – замінено лампочку на сходовій клітині;

вул. Супруна, 12/1 – замінено лампочку при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ревізію щитової будинку;

вул. Привокзальна, 35/Д – замінено лампочки в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Бельгійська, 4 – Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 22 – Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. З.Красовицького, 9 – Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання радіатора на сходовій клітині в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35 – ліквідовано протікання трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщення будинку;

вул. Троїцька, 14 –  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14, пров. Суджанський, 8, пл. Горького,6, вул. Бельгійська, 18, вул. Привокзальна, 19, пр-т. Т. Шевченка, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 –  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 3 –  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 –  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виготовлення та встановлення вхідних дерев’яних дверей;

пров. Г. Сковороди, 3 – скління віконних рам в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 – скління віконних рам в під’їзді;

Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення по будинкам;

З ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 46,  вул. Героїв Крут, 46/б,  вул.  Героїв Крут, 52, вул. Героїв Крут, 80/б, вул. Героїв Крут, 82/а,  вул. Героїв Крут, 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, вул. І.Сірка, 43, пр. М.Лушпи, 42, вул. Героїв Крут, 46 – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 52 – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, вул. Героїв Крут, 74 – прочищення каналізаційної мережі.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.29, вул. І. Сірка, буд.27, вул. М. Вовчок, буд.5 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.66, вул. І. Сірка, буд.15 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. К. Зеленко, буд.3, вул. К. Зеленко, буд.5, вул. СКД, буд.5  – виконано обстеження причин недостатнього теплового режиму мережі опалення;

вул. Богуна, буд.19, вул. Охтирська, буд.24 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.12, вул. Н. Сироватська, буд.62 – проведено заміну запірної арматури мережі опалення в місці загального користування;

вул. І. Сірка, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

пр-т. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.2/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12, вул. І. Сірка, буд.21, вул. Харківська, буд.40/1, вул. Харківська, буд.44, просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/1 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Інтернаціоналістів, буд.10, вул. Харківська, буд.42, вул. І. Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, 49, 41, 33; вул. Ковпака, б. 15; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Л. Українки, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

- вул. Р. Атаманюка, б. 17 – проведені роботи по ремонту вхідних дерев’яних дверей при вході та їх фарбування в житловому будинку;

- пр. Курський, б. 53 (І під.) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

- вул. Л. Українки, б. 4 – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в житловому будинку;

- вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведені роботи по прочищенню каналізаційної мережі та відкачуванню стоків в підвальному приміщенні житлового будинку;

- вул. Ковпака, б. 15 – проводяться зварювальні роботи на мережі теплопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 51 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто;

- вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

- Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи в житлових будинках

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва б.110 – 6м/п – заміна с-ми опалення;

вул. І.Сірка б.18- 5 шт., б.35 – 5 шт., вул. Г.Кондратьєва б.110 – 1 шт. – заміна кранів на с-мі опалення;

вул. Харківська б.23/1, вул. Заливна б.29 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.1/1 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська б.7,б.6/2, вул. Кузнечна б.1 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Соборна, буд. 32, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Покровська, буд. 14 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Гамалія, буд. 17/1 –відновлено ел.енергію;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 132 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 90, вул. Гамалія, буд. 18, вул. Г. Кондратьєва, буд. 38 – передано до КП «Міськводоканал»Забита дворова  к/з;

вул. Прокоф`єва б.36, б.24Б;  вул. Г.Крут    	     б.16, б.10, б.12; вул. Заливна б.29, пр. М.Лушпи б.10, б.29; вул. Кузнечна б.1,                  	     вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Г Кондратьєва, буд. 38 – прочищення каналізації;

вул. Шишкарівська б.11, вул. О.Олеся б.4,  вул. Малиновського б.2.; вивіз листя та гілля з прибудинкової території за адресою: Покровська б.25,23; вул. Перекопська б.17, вул. О.Аніщенко б.10 – 38 м/куб – навантажування листя та гілля з контейнерних майданчиків сумісно з                  «А-Муссон».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.