Оперативний звіт по виконаних роботах за 14–16.12.2018

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;
вул. І.Сірка, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 1, кв.* – прочищення  каналізаціїя;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 – проведені  ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*;
вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 15, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 124, кв.*; вул. Праці, 30, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.*;
вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Праці, 28, кв.*;
вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Праці, 39, під’їзд 5; вул. Праці, 26, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 10 – ліквідовано протікання радіатора в під’їзді;

вул. Супруна, 10 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Рибалка, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі на технічному поверсі будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 8 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано заміну ділянки зливової труби;

вул. Привокзальна, 19 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 29 – проведено роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 18 – відновлено електропостачання в квартирі;

пр-т. Шевченка, 25 – підключення зварювального апарату;

вул. Супруна, 10 – підключення зварювального апарату;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне електропостачання.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Крут, б. 18; вул. Г. Кондратьєва, б.6; пр. М. Лушпи, буд. 39;
пр. М. Лушпи, буд. 9 – виконання ел.робіт;

вул. І.Сірка, б.2; вул. Прокоф`єва, б. 30 – відновлено комунальну електроенергію;

вул. Прокоф`єва, б.24/б; пр. М.Лушпи, б. 29; пр. М. Лушпи, буд. 9
вул. Харківська, б.29/1; вул. Козацький Вал, б.4; вул. Петропавлівська, б. 76;
вул. Петропавлівська, буд. 117; вул. Г. Кондратьєва, буд. 183; вул. Г. Кондратьєва, буд. 25/1; вул. Г. Кондратьєва, буд, 191; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143;
вул. Малиновського, буд. 9 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/8; вул. Нижньособорна, буд. 12;
вул. Малиновського, буд. 9; вул. Лебединська, буд. 6; пр. М. Лушпи, буд. 29;
вул. Харківська, буд. 1; вул. Харківська, буд. 3; вул. Харківська, буд. 1/1;
вул. Прокоф`єва, буд. 12; вул. Г. Крут, буд. 12 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 110; вул. Петропавлівська, буд. 106 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 8; вул. Харківська, буд. 8/2; вул. І. Сірка, буд. 37;
вул. Г. Крут, буд. 4; пр. М. Лушпи, буд. 43/2 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 76 – обстеження дворової к/з.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд.2/1; вул. Н. Сироватська, буд.37; вул. Н. Сироватська, буд.60; вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. Миру, буд.5; пров. Богуна,буд.4; 
вул. Серпнева, буд.14; вул. Охтирська, буд.44; вул. 3-й Парковий пр. буд.2 –виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.40; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Миру, буд.5; вул. СКД, буд.20; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.20 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму  мережі ГВП;

вул. СКД, буд.50; вул. СКД, буд.42; вул. СКД, буд.16; вул. І. Сірка, буд.27; вул. Харківська, буд.44; вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню режиму опалення.;

вул. Лінійна, буд.11 – проведено ремонтні роботи по усуненню протікання елементу опалення в під'їзді житлового будинку;

вул. Р. Корсакова, буд.3; вул. І. Сірка, буд.29; вул. Богуна, буд.5 – проведено посипання прибудинкової території пісчано-соляною сумішшю;

вул. К. Зеленко, буд.5 – проведено позачергове прибирання  прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд.29; вул. СКД, буд.25; вул. Н. Сироватська, буд.52; 
вул. ген. Чеснова, буд.10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження причин протікання  мережі  ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд.1 – проведено обстеження та усунення причин протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.9 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39; вул. Прокоф'єва, буд.29; вул. К. Зеленко, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.58/А – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.34; вул. Харківська, буд.38; вул. Харківська, буд.44; 
вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська, буд.100; пров. Інститутський, буд.34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.19; вул. С. Табали. буд.30; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Охтирська, буд.19 – проведено роботи по відновленню  освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б; пр. Курський, б. 37, 103, 133; вул. Ковпака, б. 13, 15, 31, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту машиприміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 (ліве крило) – проведені ремонтні роботи по заміні дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (І, ІІ під.) – проведені роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінних кранів на трубопроводі холодного та гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні кранів, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* - стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16а, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).