Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 6 поверсі;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта – проведено перезапуск ліфта з машинного приміщення;

вул. Роменська, 88 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Я.Мудрого, 57 – відключено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Роменська, 90 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – проведено зварювальні роботи;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №5;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 25,під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення мережі холодне  водопостачання;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 4, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 6 – виконано ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонт насоса;

пл. Горького, 2 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання;

вул. Горького, 41 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі;

пров. Інститутський, 5 – розпочато ремонтні роботи на мережі опалення в будинку;

пр-т. Шевченка, 1 – виконана ревізія поверхового щита в під’їзді;

пр-т. Шевченка, 25 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – виконана ревізія поверхового щита в під’їзді;

пров. Інститутський, 5 – підключення зварювального апарату.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І.Сірка, буд.27; вул. Харківська, буд.39; вул. С.Табали (Сєвєра), буд.70/1; вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. І.Сірка, буд.31; вул. С.Табали(Сєвєра), буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Миру, буд.9 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму  мережі ГВП;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по обстеженню режиму опалення;

вул. Охтирська, буд.29; вул. Харківська, буд.100; вул. Р.Корсакова, буд.28 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження, усунено протікання та виконана часткова заміна трубопроводу каналізаційної мережі  в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.26 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.39 – проведено обстеження відсутності ГВП та ХВП в будинку, водопостачання відновлено;

вул. І.Сірка, буд.31; вул. І.Сірка, буд.15; вул. Р.Корсакова, буд.24 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Карбишева, буд.104; вул. Р.Корсакова. буд.4; вул. Харківська, буд.40/1 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г. Кондратьєва, б. 175; вул. 20 р. Перемоги, б. 3а. – виконання ел.робіт;

вул. Г. Крут, буд. 20; вул. Прокоф`єва, б.24; пр. М. Лушпи, буд. 43/2 – відновлено комунальну електроенергію;

вул. Прокоф`єва, б. 36; пр. М.Лушпи, б. 9; пр. М. Лушпи, буд. 49;
вул. Соборна, буд.32; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122; вул. Лебединська, буд. 12 – прочищено каналізаційну систему4

вул. Харківська, буд. 25; вул. Харківська, буд. 3; вул. І. Сірка, буд. 35 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1; вул. Харківська, буд. 1 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул.  Г. Кондратьєва, буд. 211/1; вул. Соборна, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 175; вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. І. Сірка, буд. 37 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Харківська, буд. 6/2; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Г. Крут, буд. 4;
пр. М. Лушпи, буд. 7; пр. М. Лушпи, буд. 15; вул. Заливна, буд. 13; вул. І. Сірка, буд. 35 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 106 – заміна шарового крану по стояку ХВП;

вул. Прокоф`єва, буд.24/б – обстеження дворової к/з.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59; пр. Курський, б. 119, 103; вул. Ковпака, б. 43;

вул. Г. Чибісова, б. 17; пр. Курський, б. 53 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (І під.) – розпочаті роботи по ремонту машиприміщення в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 17, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 43, кв.*; пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 7-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по встановленню світлодіодного світильнику в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).