Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено прибирання підвального приміщення;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/8 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 34, 36, 38 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання;

вул. Набережна р.Стрілка, 24 – усунено протікання рушниковисушувача мережі опалення;

вул. Робітнича, 92 – відключено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Садова, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – перепакування приладу опалення.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Праці, 34, під’їзд 5 – проведені  ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/В; вул. Серпнева, буд.14; вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Серпнева, буд.12; вул. І.Сірка, буд.17; просп. М.Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.48; вул. Охтирська, буд.42 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму  мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.37; вул. СКД, буд.34; вул. І.Сірка, буд.31 – проведено обстеження та виконано роботи по усуненню причин протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.50 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.34 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Прокоф’єва, буд.29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд.6; вул. Серпнева, буд.5; вул. Прокоф’єва, буд.29/1; вул. Паркова, буд.1 – проведено роботи по відновленню  освітлення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 129, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 13, 43б, 53, 69;
вул. Г. Чибісова, б. 16б; вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (І під.) – продовжуються роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи. протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в загальному коридорі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.*; вул. Ковпака, б. 31, кв.*; пр. Курський, б. 123, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18 – виконано ревізія щитової будинку;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 21 – замінено лампочки в під’їзді;

вул. Новомістенська, 26; вул. Бельгійська, 34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – виконано заміну патрона;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по стравлюванню повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Супруна, 14 – виконано ремонт засувки на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 28 – виконано заміну патрона;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Вул. Бельгійська, 9 – встановлено пандус в під’їзді для людей з обмеженими можливостями.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М. Лушпи, б.15; вул. Петропавлівська, б.109; вул. Прокоф`єва, б.24;
вул. Перекопська, буд. 5 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.1/1, б.23, б.22/1; вул. Г.Крут, б.20; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143 – відновлено комунальну електроенергію;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 211/1;
вул. О. Береста, буд. 5; вул. І. Сірка, буд. 18; вул. Г. Крут, буд. 26; пр. М. Лушпи, буд. 7; вул. Харківська, буд. 3; вул. Воскресенська, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.16 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – відновлення опалення по стоякам;

вул. О. Береста, буд. 5; вул. Г. Кондратьєва, буд. 175; вул. Петропавлівська, буд. 106; вул. Петропавлівська, буд. 96 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Заливна, буд. 13 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт;

вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Г. Крут, буд. 26; пр. М. Лушпи, буд. 43/2, б.7, б.23; пр. М. Лушпи, буд. 7 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Шишкарівська, буд. 15 – 4 шт. – заміна кранів на мережі ХВП;

вул. Шишкарівська, буд. 15 – 8 м/п. – заміна трубопроводу ХВП;

вул. Харківська, буд. 1 – 2,3 м² – проведені роботи по склінню під’їздів;

вул. Малиновського, буд. 1 – проведені роботи прочищення ДВК.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком

Прибирання прибудинкової території – за графіком.