Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.11 – 2.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено роботи з накриття приямку;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1-2;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 А – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання гарячого водопостачання з технічного поверху;

вул. Робітнича, 92 – усунено протікання опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення ;

вул. Лисенко, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*– відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Харківська,24, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 77, кв.*; вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 1-2 – проведені ремонтні роботи гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1 – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 6; вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Праці, 28, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 17 – виконано ремонт засувки опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвалі будинку;

вул. Новомістенська, 29 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пл. Горького, 6 – виконано зварювальні роботи в підвальному приміщенні будинку на трубопроводах опалення та холодного водопостачання;

вул. Новомістенська, 37 – виконано заміну ділянки кабелю та замінено лампочки в під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояка в сан. вузлі;

вул. Горького, 23/1 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку, встановлено хомут;

вул. Рибалка, 1, вул. Привокзальна, 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пров. З.Красовицького, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд.

Вул. Супруна, 12/1 – проводяться роботи по встановленню пластикових вікон в під’їзді.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.7; вул. Покровська, б.23; пр. М.Лушпи, б.7, б.9;
вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.165/13, б.110; вул. Заливна, б.13;
вул. Прокоф`єва, б.24; вул. І.Сірка, б.2, 37 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Гамалія, б.19; вул. І.Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Заливна, б.13 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Шишкарівська, б.15; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.126; вул. Прокоф`єва, б.30, вул. Петропавлівська, б.127, вул. Шишкарівська, б.11, вул. Харківська, б.7, б.28/1; вул. Заливна, б.13,б.7 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська, б.7 (1 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Заливна, б.13 (1 шт.) – заміна засувки на системі опалення;

вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлено тиск на мережі ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3 – усунено протікання радіатора;

вул. Г.Кондратьєва, б.110 – усунено протікання на мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Шишкарівська, б.15 – усунено протікання системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/13; вул. Петропавлівська, б.76 – забита дворова – к/з передано до КП «Міськводоканал», роботи виконано;

вул. Маяковського, б.6, 8; вул. З.Космодем`янської, б.2, 4, 5, 6, 7, 7, 8;
вул. Петропавлівська, б.123, 127; вул. б.Хмельницького, б.17 – (44 куб.м) – вивіз гілля та листя.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.9; вул. Глінки, буд.11; вул. Охтирська, буд.25; 
вул. Охтирська, буд.9; вул. І.Сірка, буд.27; вул. Прокоф'єва, буд.25; 
просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.33; вул. СКД, буд.25; вул. Охтирська, буд.9; 
вул. Харківська, буд.31 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд.1; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. Харківська, буд.44; вул. СКД, буд.34; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.30/2; вул. СКД, буд.25; вул. К.Зеленко, буд.12; вул. М.Вовчок, буд.9; вул. Охтирська, буд.4; 
вул. Богуна, буд.7; вул. Харківська, буд.40/1 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд.38; вул. І.Сірка, буд.31; вул. СКД, буд.12; вул. І.Сірка, буд.27 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.8; вул. Прокоф’єва, буд.1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд.25; вул. Н.Сироватська, буд.37 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.21; вул. Миру, буд.38; вул. Серпнева, буд.5 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму  мережі опалення;

вул. Глінки, буд.11; вул. Харківська, буд.58/А; вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елемента в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.9 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.20 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Миру, буд.30 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Харківська, буд.40/2; вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.11; вул. С.Табали (Сєвєра), буд.30; вул. Харківська, буд.40; вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. СКД, буд.25; 
вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Серпнева, буд.12; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 59; вул. Ковпака, б. 41, 55; пр. Курський, б. 33, 43, 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому приміщенні;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (IV під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 135 – проведені роботи по встановленню 2-х металевих дверей входу в підвал та решітки в теплопункт житлового будинку;

пр. Курський, б. 135 – проведені роботи по відновленню цегляною кладки біля металевих дверей входу в підвал житлового будинку;

пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – виготовлення та встановлення віконної решітки в машприміщенні житлового будинку;

пр. Курський, б. 33 (ІІ під.) – виготовлення та встановлення віконної решітки в машприміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.  – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна лампочок в 4-му під’їзді на му та 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведена заміна пакетнику на автомат, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведена заміна пакетнику в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).