Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з улаштування конструкцій козирків;

вул. Пушкіна, 55 – виконано закривання отворів у вікнах під’їзду;

вул. Я.Мудрого,5 – виконано закривання отворів у вікнах під’їзду;

вул. В.Чорновола, 78 – виконано частковий ремонт віконних рам та закривання отворів у вікнах під’їзду;

вул. Садова, 53 – виконано роботи з часткового ремонту вікон у під’їзді;

вул. Іллінська, 35 – проведено обстеження димовентиляційних каналів по зверненню мешканців квартир;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта – включено основний автомат;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверей кабіни ліфта під’їзду № 6;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з системи;

вул. Котляревського, 2/2 – усунено протікання корінного крану мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у санвузлі квартири заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – заміна ділянки мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – заміна лічильників;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна кульового крану.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Праці, 30, кв.*; вул. Холодногірська, 51, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд1; вул. Холодногірська, 39, кв.*;                             вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3;
вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 26 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі по опаленню;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по відкачуванню води з підвального приміщення;

вул. Горького, 23/1 – виконано ремонт каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвалі;

пров. Суджанський, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – ремонт поверхового щита;

вул. Троїцька, 29 – відновлено комунальне електропостачання в бойлерній;

вул. Леваневського, 4 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 19; вул. Рибалка, 6; пр-т. Т. Шевченка, 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал».

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.47, б.29; вул. Харківська б.25; вул. Г.Кондратьєва б.144/2; вул. Кузнечна б.1; вул. Г.Крут б.20 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Г.Кондратьєва, 144/2 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Г.Крут б.20 – усунено протікання радіатора;

просп. М.Лушпи б.47 (2 м/п) – заміна ситеми к/з;

вул. Харківська б.8 (1 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. І.Сірка б.18; вул. Г.Крут б.12 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.1/1 – відновлено ком. електроенергії;

вул. Харківська б.6/2 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.181, 154, 148, 144/2, 150, 144, 171, 171/А, 167/1, 175 –частково (72 м/куб.) – вивіз гілля та листя сумісно з ТОВ «А-Муссон».

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Просп. М.Лушпи, буд.10; просп. М.Лушпи, буд.20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44; вул. Охтирська, буд.4 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Р.Корсакова, буд.32; вул. Р.Корсакова, буд.8; вул. Миру, буд.9; 
вул. І.Сірка, буд.19; просп. М.Лушпи, буд.12; вул. І.Сірка, буд.27; 
просп. М.Лушпи, буд.20; вул. І.Сірка, буд.15; просп. М.Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.21; вул. СКД, буд.16; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.42; вул. І.Сірка, буд.29 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд.16 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання опалювального елемента в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд.10 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.20 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. С.Табали (Сєвєра), буд.30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25; вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 39, 53, 103/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 125 (ІІ поверх) – розпочаті роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 67 (ІІІ під.) – проведені роботи по закриттю підвальних продухів в житловому будинку;

пр. Курський. б. 131 (І під.) – проведені роботи по заміні покрівлі входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочок на 3-му, 4-му та 5-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).