Оперативний звіт по виконаних роботах за 6.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/8 – продовження робіт з улаштування конструкцій козирків;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у кабіні ліфта під’їзду № 4;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – проведено ремонт кнопки виклику ліфта на 6 поверсі під’їзд № 6;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено прочищення димовентиляційних каналів по зверненню мешканців квартир;

вул. Я.Мудрого, 64 – проведено обстеження мережі опалення у квартирі заявника, надано роз’яснення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з системи;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано консультації мешканцям;

вул. Пушкіна, 53 – проведено комісійне обстеження мережі опалення та замірювання температури повітря у квартирах заявників; температура  відповідає вимогам санітарних норм;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено комісійне обстеження мережі опалення та замірювання температури повітря у квартирах заявників; температура  відповідає вимогам санітарних норм;

вул. Лисенко, 10 – проведено комісійне обстеження мережі опалення та замірювання температури повітря у квартирах заявників; температура  відповідає вимогам санітарних норм;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження мережі опалення будинку;

вул. Декабристів, 125 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – відключено та включено холодне і гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Д.Галицького, 34 – відключено та включено холодне і гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено обстеження мережі електропостачання, для відновлення освітлення у квартирі необхідно проводити внутрішньо квартирні роботи, надано консультації заявнику;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – надано роз’яснення щодо відсутності освітлення у будинку;

вул. Зв’язківців, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Перемоги, 4 – проведено обстеження мережі електропостачання у підвальному приміщенні, складено перелік необхідних матеріалів для подальшої роботи;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 52, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2;
вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*;
вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Праці, 32, кв.*– проведені ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 4, під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1,під’їзд 3; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 1 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконано обстеження мережі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 1; вул. Привокзальна, 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Супруна, 26 – обстеження мережі опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 – виконана заміна насоса;

пров. І. Дерев’янка, 6 – сумісне обстеження щитової будинку з                             ПАТ «Сумиобленерго»;

вул. Лучанська, 34 – виконано обстеження поверхового щита;

пр-т. т. Шевченка, 25 – підключення зварювального апарату, для ремонтних робіт;

вул. Привокзальна, 35/Г – обстеження дворової каналізаційної мережі.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.6; пр. М.Лушпи, б.39, 49, 39/1; вул. І.Сірка, б.37;
вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Харківська, б.3, б.7, б.23/1; вул. Перекопська, б.16 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Перекопська, буд. 16; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 171; вул. Перекопська, буд. 16;
вул. Петропавлівська, буд. 66 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2; пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Г.Крут, б.4;
вул. Перекопська, б.16 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2; пр. М.Лушпи, б.15; вул. І.Сірка, б.37 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. О. Аніщенко, буд. 3; вул. Покровська, буд. 25 – відновлено ел.енергію;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 148; вул. Г. Кондратьєва, буд. 46;
 вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Соборна, буд. 32; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2; вул. Петропавлівська, буд. 127; вул. Прокоф`єва, б.36 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Петропавлівська, буд. 117 (1,5 м²); вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 (1 м²) – заміна к/з мереж;

вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7; пр. 2 Продольний, буд. 5;
вул. Г. Кондратьева, буд. 144/2 – забита дв к/з;

пр. М.Лушпи, б.23, б.7; вул. Заливна, б.1; вул. І.Сірка, б.37 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Кондратьєва, б.118, 114, 126, 128, 130, 132, 122, 146/1 – частково
(72 м/куб.) – вивіз гілля та листя сумісно з ТОВ «А-Муссон»;

вул. Харківська, б.28/1 (216 м); пр. М. Лушпи, б.47 (287 м) – герметизація стиків панелей.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд.5; вул. СКД, буд.16; вул. Прокоф’єва, буд.25; вул. І.Сірка, буд.19 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5; вул. Н.Сироватська, буд.62; вул. Охтирська, буд.29 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Богуна, буд.2/1; вул. Миру, буд.9; вул. І.Сірка, буд.21; просп. М.Лушпи, буд.12; просп. М.Лушпи, буд.20; вул. І.Сірка, буд.25; просп. М.Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.21; вул. СКД, буд.50; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.42; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/2– проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд.10 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд.29; вул. Харківська, буд.44 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання опалювального елемента в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.29; просп. М.Лушпи, буд.20/1; вул. К.Зеленко, буд.12; 
вул. СКД, буд.1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд.6 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.62 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму мережі опалення;

вул. Харківська, буд.54/1 – виконано роботи по прочищенню  ливневої каналізаційної;

вул. Богуна, буд.8; вул. СКД, буд.38 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.58/В; вул. СКД, буд.18; 
вул. СКД, буд.20 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд.26 – виконано роботи по частковому ремонту вхідних дверей в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.43; пров. Богуна, буд.5; просп. М.Лушпи, буд.20; 
вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, 67, 69, 53, 59; вул. Ковпака, б. 15, 41; пр. Курський, б. 39, 59, 103; пров. Л. Українки, б. 2а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 20 (ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту козирка при вході в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 51 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вхідних дерев’яних дверей в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту вікна в сушці житлового будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеження виявлено протікання засувки на мережі теплопостачання в теплопункті. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).