Оперативний звіт по виконаних роботах за 8 – 10.02.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено частковий ремонт водостічної труби;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – продовжено опоряджувальні роботи в місцях загального користування  на 16 поверсі  житлового будинку;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта в під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта в під’їзді № 1;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – усунено протікання на трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 53 – відновлено комунальне освітлення на 4 поверсі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1, 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 6 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – виконано ревізію поверхового щитка;

вул. Горького, 40 – виконано ізоляцію електричних мереж біля квартири;

пров. І. Дерев’янка, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Троїцька, 26; вул. Рибалка, 6, 8; пров. З.Красовицького, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Леваневського, 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 32 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.4; вул. Заливна, б.35; вул. Харківська, б.23/1;
пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Прокоф`єва, б.30 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи, б.29, б.9, б.43/2; вул. Заливна, б.31; вул. Над`ярна, б.12; вул. Г.Кондратьєва, б.165/13; вул. Прокоф`єва, б.30, б.36, б.6; вул. І.Сірка, б.35;
вул. Шишкарівська, б.11; пров. Огарьова, б.2/1; вул. Покровська, б.23 – виконання ел.робіт;

вул. І.Сірка, б.35; вул. Харківська, б.7 – відновлення комун. Електроенергії;

вул. Кузнечна, б.1; пр. М.Лушпи, б.49; вул. Г.Кондратьєва, б.4, б.37, б.189; 
вул. Петропавлівська, б.81; вул. І.Сірка, б.37; вул. Шишкарівська, б.15;
вул. Лебединська, б.10; вул. Харківська, б.25; вул. Заливна, б.29; вул. І.Сірка, б.2; вул. Гамалія, б.1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, б.25 – усунено протікання  на системі ХВП;

вул. Заливна, б.29 – усунено протікання корінного крану на системі ГВП;

вул. Гамалія, б.31; вул. О.Береста, б.5 – відновлено опалення;

вул. Олеся, б.2; вул. І.Сірка, б.18 – дератизація підвального приміщення;

вул. Петропавлівська, б.81 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.28; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. М.Вовчок, буд.9; вул. М.Вовчок, буд.29; вул. Глінки, буд.11; 
вул. Н. Сироватська, буд.37; вул. Н. Сироватська, буд.69; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.58/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19; вул. С. Табали, буд.52/Б; вул. Харківська, буд.33; 
вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Миру, буд.9; вул. І. Сірка, буд.15; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.25; вул. Миру, буд.9; вул. Миру, буд.13/Б; 
вул. Р. Корсакова, буд.18; вул. СКД, буд.9; вул. Богуна, буд.17; вул. Богуна, буд.19; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.58/Г – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.14; вул. СКД, буд.16; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. Глінки, буд.11; вул. Серпнева, буд.12; вул. 3-й Парковий проїзд, буд.16; вул. СКД, буд.1; вул. СКД, буд.9;
вул. Інтернаціоналістів, буд.12; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.21;
вул. І. Сірка, буд.29 – проведено позачергове прибирання снігу на прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44; вул. СКД, буд.38; вул. І. Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27, 63; вул. Ковпака, б. 31, 41, 55; пр. Курський, б. 43, 51, 103, 133, 135; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту та склінню вікон в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв.* (складено акт) – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено протікання крану на трубопроводі холодного водопостачання в загальній кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – відремонтували вимикач та встановили лампочку при вході в підвал 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).