Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.02.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – завершено опоряджувальні роботи в місцях  загального користування  на 16 поверсі  житлового будинку;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато ремонт під’їзду № 5;

вул. 5 –та Продольна, 77 – розпочато ремонт під’їзду № 3 – № 4;

пер. Гетьманський, 14 – проведено обстеження під’їзду для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5 та проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у під’їзді № 3;

вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Роменська, 81 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення ;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – прочищення дощової каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Праці, 34, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконано заміну лампочки при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 33 – виконано заміну лед лампочок в під’їзді;

вул. Бельгійська, 12 – виконано ревізію поверхового щита;

пр-т. Шевченка, 1 – замінено патрон;

вул. Горького, 25 – встановлено хомут на трубопровід холодного водопостачання;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопровід опалення на технічному поверсі;

вул. Троїцька, 26; вул. Новомістенська, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 16 – виконано обстеження мережі опалення в будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – замінено LED лампочки на поверхах;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 6 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.31 – 2 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. О.Береста, б.5 – 1 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

пр. М.Лушпи, б.43/2, б.7; вул. Харківська, б.6/2; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська, б.25; вул. Г.Кондратьєва, б.140; вул. Петропавлівська, б.101; вул. Шишкарівська, б.11 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.23, 25, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.126, 146 – відновлення комун.електроенергії;

вул. Покровська, б.23; б.11; вул. Г.Кондратьєва, б.126, б.46, б.14;
вул. Харківська, б.1/1, б.23; вул. Лебединська, б.12; вул. Шишкарівська, б.15;
вул. Гамалія, б.21, 31; вул. І.Сірка, б.37; пров. 9-го Травня, б.4;
вул. Заливна, б.15, 13; – прочищено каналізаційну систему;

вул. О.Береста, б.5 – відновлено опалення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд.11; вул. Охтирська, буд.2; вул. Охтирська, буд.11; 
вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. СКД, буд.6/1; вул. К.Зеленко, буд.1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39; пл. Пришибська, буд.15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І. Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд.114; вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.12; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54 – виконано роботи по прочищенню ДВК;

вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.52 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 55, 63; вул. Ковпака, б. 13, 55, 43; пр. Курський, б. 103, 133 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту та склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв.* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – увімкнули автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).