Оперативний звіт за 18.02.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5-та Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду №3- №4 ;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду ;

вул. Котляревського, 2/5 – демонтовано аварійний козирок при вході до під’їзду №3 ;

вул. Робітнича, 84 -  проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 ;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/б – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

прт. Шевченка, 10 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 - усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в

квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 - відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 - відновлено комунальне освітлення ;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення ;

вул. Ярослава Мудрого, 50 - відновлено комунальне освітлення .

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 30,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Л. Бикова, 6/1,під’їзд 6;вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова,17,кв.***; вул. Холодногірська,39,кв.***;                                      вул. Праці,26,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання  ;

вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Н. Холодногірська,8,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Л. Бикова, 6/1,під’їзд 6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,4,  під’їзд 3; вул. Праці,26,під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,35,кв.***; вул. Холодногірська,41,кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича,10/1,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 43, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, пр. М.Лушпи, 32, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення на сходовій клітині;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Р. Линтварьових, 68 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Привокзальна, 35/А -  засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ»;

вул. Горького, 39 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 21 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – відновлено освітлення в квартирі, ревізія поверхового щита;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 28/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

пл. Горького, 5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

вул. Супруна, 32/1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 26– відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 18 – виконано обстеження нежитлового приміщення в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 67;   вул. Ковпака, б. 13, 31, 55; вул. Л. Українки, б. 14; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена заміна світильнику на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.69, просп. М. Лушпи, буд.20, вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.42, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.108, вул. Н. Сироватська, буд.62, вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання каналізаційної мережі та виконано часткову заміну           (4 м/п) в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.8 – проведено скління на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.7 (нежитлове приміщення) – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – проведено роботи по промиванню водонагрівача ГВП на житловий будинок;

вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6, вул. К.Зеленко, буд.10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5, вул. Глінки, буд.7, вул. І.Сірка, буд.31, вул. Охтирська, буд.9, вул. Харківська, буд.40, вул. Харківська, буд.46, вул. Харківська, буд.98 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Огарьова б.5- 42 м/п, пр. М.Лушпи б.7-8 м/п, вул. І.Сірка б.37-2 м/п – заміна  с-ми ГВП;

пр. М.Лушпи б.47- 20м/п, вул. Заливна б.13 – 140 м/п – ізоляція  с-ми опалення;

вул. Огарьова б.5 – 6 шт. – заміна кранів на с-мі ГВП;

пр. М.Лушпи б.39-1шт., пр. М.Лушпи б.31- 1шт. – заміна кранів на с-мі опалення;

пр. М.Лушпи б.15 – усунено протікання на сис-мі ГВП;

пр. М.Лушпи б.31,49; вул. Харківська б.7 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна б.31, вул. Гамалія б.33, вул. Петропавлівська б.106, вул. Кондратьєва, б.16,б.6 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Г.Кондратьєва б.165/140 – проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка б.35 – відновлення комун. Електроенергії;

вул. Шишкарівська б.2 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення, обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.