Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.02.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5 –та Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду № 3;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзд і № 4;

вул. Пушкіна, 20 - проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Першотравнева, 26 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Першотравнева, 37 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Садова, 71 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Засумська, 12/А – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Засумська, 16/Б – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 65/А – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 59 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 42 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Косівщінська, 79 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено освітлення в підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 24, кв.* – прочищення  каналізації ;

вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – обстеження системи каналізації;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – заміна ділянки трубопроводу х/водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Рибалка, 4 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 27 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 5/А – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 32/1 – ремонт насоса;

вул. Супруна, 21 – виконано обстеження трубопроводу гарячого водопостачання в бойлерній;

вул. Супруна, 12 – виконано обстеження мереж гарячого та холодного водопостачання в будинку;

вул. Троїцька, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп.. Шевченка, 18, 3/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/Е – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 39 – встановлено світильник на сходовій клітині;

вул. Супруна, 14 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/Г; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. Харківська, буд.42; вул. СКД, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.38 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.46; вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. С. Табали, буд.30; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.30 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Борова, буд.47; вул. СКД, буд.21; вул. СКД, буд.6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд.2; вул. І.Сірка, буд.25; вул. СКД, буд.25; 
вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Богуна, буд.2 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

вул. Охтирська, буд. 6 – встановлено козирок над входом в під’їзди.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 135; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27, 41;                            вул. Ковпака, б. 13, 31, 55; вул. Г. Чибісова, б. 16/б – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – виготовлення та встановлення люку на покрівлю житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.6/2, б.25; вул. О.Береста б.5; вул. Г.Кондратьєва б.144/2; вул. Прокоф`єва б.30 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.143; вул. Харківська б.9; вул. Прокоф`єва б.36;
пр. М.Лушпи б.15 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Антонова б.10 – усунено протікання к/з системи;

пр. М.Лушпи б.43/1 – усунено протікання системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.189 – усунено протікання ХВП;

вул. Прокоф`єва б.30 – відновлено тиск ХВП;

пр. М.Лушпи б.43/1; вул. Антонова б.10; вул. Прокоф`єва б.30, б.24; 
вул. Петропавлівська б.53, б.106; вул. Г.Кондратьєва б.175, б.189; 
вул. Харківська б.23/1 – прочищено каналізаційну систему.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.