Оперативний звіт за 21.02.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5 –та Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду №3;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду ;

вул. Інтернаціоналістів, 43  – відновлено роботу вантажного ліфту;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзд і №2 ;

вул. Декабристів, 78 - проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Котляревського, 3/1 - проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Люблінська, 5 – проведено огляд прибудинкової території будинку;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі  холодного водопостачання в підвальному приміщенні                         під’їзду №7;

вул. Першотравнева, 20 - проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі  холодного водопостачання в підвальному приміщенні під’їзду №3 ;

вул. Першотравнева, 24 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 59 - відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,17 ,під’їзд 1;вул. Л. Бикова, 6/1,під’їзд 6; вул. Металургів,17,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання ;

вул. Лермонтова,17, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова,17,під’їзд 1; вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1,під’їзд  6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова,17, під’їзд 4; вул. Металургів, 7, під’їзд 1, 6; вул. Холодногірська,37, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна засувки;

вул.Героїв Крут, 54, кв.*, пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* –відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22 – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут,82/а, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31,69; вул. Ковпака, б. 13 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 29 – проведені роботи по закриттю продухів в підвальному приміщенні житлового;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 20 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 21 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 22 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Горького, 28/1 – виконано заміну ділянки трубопроводу з квартири до підвалу;

вул. Новомістенська, 27 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, 20 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 8 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, 37 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 5 – фарбування металевих дверей входу в під’їзд;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано ремонт дверних порожків ;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонт дверних порожків.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Н. Сироватська, буд.69, просп. М. Лушпи, буд.20, вул. Харківська, буд.39, вул. Прокоф’єва, буд.31– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.38, вул. СКД, буд.48 (нежитлове приміщення), вул. Прокоф’єва, буд.31 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд.1, вул. СКД, буд.5, вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено обстеження температурного режиму мережі опалення;

вул. Р. Корсакова, буд.26, вул. Харківська, буд.42, вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. І.Сірка, буд.25, вул. І.Сірка, буд.31 – проведено обстеженню відсутності ГВП в будинку;

вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.24 – проведено скління на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. Глінки, буд.11, вул. Охтирська, буд.19/3, вул. С. Табали, буд.70/1,

вул. СКД, буд.38 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.50, вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Водна, буд.65/2, вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. М.Вовчка, буд. 29 – ремонт козирків входів в під’їзди.

.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.143 -8 м/п – заміна с-ми ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.143 -2 м/п  –заміна каналізаційної с-ми;

вул. Г.Кондратьєва б.110 – 14 м/п – заміна с-ми опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.110 -2шт., вул. Харківська б.23/1-1 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.110 – 2 шт. – заміна кранів на системі ХВП;

вул. Прокоф`єва б.30,б.12; вул. Г.Кондратьєва б.144/2, пр. М.Лушпи б.43/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи б.15, вул. Г.Кондратьєва б.148,б.118; вул. О.Аніщенка б.1,б.2; вул. І.Сірка б.18, вул. Харківська б.3, вул. Г.Крут б.26, вул. Г.Кондратьєва б.110, вул. Шишкарівська б.2, Харківська б.25 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.187, вул. Лебединська б.6, 20 років Перемоги б.3, Г.Кондратьєва б.143, вул. Соборна б.38, вул. І.Сірка б.35 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Петропавлівська б.60 – ремонт козирка під`їзду;

вул. Г.Крут б.26, пр. М.Лушпи б.31, вул. Заливна б.11 – ремонт  дверей в під`їзді;

вул. Заливна б.15 – встановлення нових дверей до під`їзду;

вул. Воскресенська б.15 – очищено козирок входу в підвал від льоду;

вул. Г. Кондратьєва б.128,б.165/10; вул. О.Олеся б.4 – встановлення скла в під`їзді;

вул. Г.Кондратьєва б.154, вул. Заливна б.31 – забито продухи на технічному поверсі;

вул. Заливна б.35, вул. Воскресенська б.38 – ремонт віконної рами і застіклення в під`їзді;

вул. Шишкарівська б.11, вул. Даргоможського б.5, вул. Харківська б.23/1,б.7; вул. Заливна б.29,б.31 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.183, вул. Прокоф`єва б.30, пр. М.Лушпи б.49, вул. Г.Кондратьєва б.4; вул. Петропавлівська б.117, вул. Малиновського б.2, пр. М.Лушпи б.49, вул. Харківська б.3 – планове відключення ХВП/ГВП для проведення рем.робіт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.