Оперативний звіт по виконаних роботах за 22–24.02.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5-та  Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду № 3;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено ремонт під’їзду;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфту;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 5;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфту;

прт. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

прт. Шевченка, 10 прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 89 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 34 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – усунено протікання опалення в підвальному приміщені;

вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

прт. Шевченка, 12 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення в підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*;
пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1, 5; вул. Праці, 28, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова, 6/1, кв.*; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;
вул. Реміснича, 35, під’їзд 1, 2, 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 9/1, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;
вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 12/1 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Бельгійська, 9 – відновлено гаряче водопостачання в будинку;

вул. Рибалка, 4 – відновлено гаряче водопостачання в будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення в будинку;

вул. Супруна, 28 – виконано обстеження щитової на стороннє підключення до мережі;

вул. Супруна, 21 – встановлено хомут на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Чугуївський, 2 – ліквідовано протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Р. Линтварьових,70 – розпочато ремонт під’їзду;

пров. Л. Толстого, 3 – встановлено пластикові вікна в під’їзді.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.1 – 12 м/п – заміна системи ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 – 2 шт. – заміна кранів системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.143 – 8м/п – заміна системи ГВП;

вул. Заливна, б.29; вул. Харківська, б.6/2; вул. Покровська, б.23 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна, б.1; вул. Кузнечна, б.5; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Харківська, б.23 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи, б.47; вул. О.Олеся, б.1 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.126 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Заливна, б. 31 – усунено протікання на рушникосушарці;

вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Г.Кондратьєва б.165/140 – проведено дезінсекцію в підвальних приміщеннях;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/140; вул. Гамалія, б.1; пр. М.Лушпи, б.55;
вул. Г.Крут, б.10; вул. Харківська, б.1; вул. О.Олеся, б.1; вул. Покровська, б.11; вул. Харківська, б.8; вул. Петропавлівська, б.106, б.117; вул. Харківська, б.25, б.23/1; вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Прокоф`єва, б.30;
вул. Г.Кондратьєва, б.126 – прочищено каналізаційну систему;

вул. О.Олеся, б.1 – обстеження дворової к/з системи – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – виконано;

вул. Харківська, б.22/1, б.1/1; вул. О.Береста б.5 – відновлено опалення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. І.Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. Серпнева, буд.7; вул. Серпнева, буд.14; 
вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.25; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по закріпленню номерного знаку на житловому будинку;

вул. Охтирська, буд.27 – проведено роботи по обстеженню причин відсутності опалення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд.15/1; вул. СКД, буд.38; вул. СКД, буд.40 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.34; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11; вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. СКД, буд.5; вул. Охтирська, буд.24 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.33  – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47, 103, 103/1, 135; вул. Ковпака, б. 15, 31, 55;
вул. Л. Українки, б. 4/1; пр. Шевченко, б. 9 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 55 (V поверх) – визначення обсягів необхідних робіт по оштукатурюванню стіни в загальному коридорі житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Шевченко, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).