Оперативний звіт за 27.02.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5-та  Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду №3 ;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду ;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 3 ;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено регулювання дверей шахти на 1 поверсі;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 1 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 31 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання ;

вул. Нахімова, 19 - відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 - відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 - відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження мережі комунального освітлення в підїзді;

вул. Засумська, 16/Б – відновлення освітлення в квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 12/Г - відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,15 ,під’їзд 1; вул. Степененківська,20, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 45,кв.*** – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,4,кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10,кв.***; вул. Металургів,9/1,кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича,  25, під’їзд 3; вул. Металургів,2, під’їзд 2, 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Мірошніченко, 11, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 21 – виконано часткову заміну ділянки трубопроводу опалення;

вул. Рибалка, 8 - виконано часткову заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 9 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 26 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пров. З.Красовицького, 9 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 35/Г - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 39 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 9 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – встановлено ЛЕД світильники в під’їзді;

пров. Л. Толстого, 3- проводяться роботи по ремонту під’їзду;

пл. Горького, 5 – виготовлення решітки входу в підвальне приміщення;

вул. Горького, 39 – виготовлення та встановлення дверей виходу на покрівлю;

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 15; вул. Р. Атаманюка, б. 63; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (Vповерх) – продовжуються роботи по оштукатурюванню стіни в загальному коридорі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в ванній кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна патрону в світильнику в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.29, вул. Г.Кондратьєва б.144/2, вул. Петропавлівська б.93, пр. М.Лушпи б.7 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна б.31, пр. М.Лушпи б.15, б.43/2 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.23/1,б.3 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Харківська б.1, вул. Даргомижського б.5, вул. О.Олеся б.1, пр. 2-й Продольний б.5, вул. І.Сірка б.37, вул. Г.Кондратьєва б.148, вул. Соборна б.42 – прочищено каналізаційну систему;

вул. 2-й Продольний б.5, вул. Воскресенська б.15-передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з системи;

вул. Харківська б.3, пр. М.Лушпи б.7, вул. Г.Кондратьєва б.165/78 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинків.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 22, вул. К.Зеленко, буд.3 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд.100 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. М.Вовчка, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 1, вул. Миру, буд. 21, вул. Харківська, буд. 58/Б –проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.27 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника на факт протікання, витоків не виявлено;

вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.