Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.02.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. Котляревського, 2/5 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – продовжено опоряджувальні роботи в місцях  загального користування на 16 поверсі житлового будинку;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Садова, 32 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Садова, 53 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Першотравнева, 22 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Робітнича, 92 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Робітнича, 94 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Роменська, 88 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 31 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Супруна, 13 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне  освітлення на 1поверсі;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – відновлено освітлення при вході до під’їзду;

вул. Праці, 37 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 68, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 68/Б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – заміна стояків холодного та гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;
вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 8 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 28, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.* ; вул. Реміснича, 19, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 8 – ліквідація протікання стояка гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – виконано ремонт насоса;

пл. Горького, 5 – виконана заміна засувки на трубопроводі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 26 – виконано обстеження трубопроводу гарячого водопостачання в бойлерній;

вул. Новомістенська, 27 – ліквідовано іскріння в поверховій електрощитовій;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 23 – ліквідовано протікання корінного крана в квартирі;

вул. Привокзальна, 9 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – виконано обстеження стояка опалення в квартирі;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконано комісійне обстеження покрівлі будинку;

вул. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 18 – скління віконних рам.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд.1; вул. Богуна, буд.1; вул. І. Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд.65/3; вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. С. Табали, буд.70/1 –виконано роботи по прочищенню пішохідної зони від снігу;

вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території та посипання пішохідних доріжок піском;

вул. Харківська, буд.58/В; пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.38; вул. Богуна, буд.16 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.31; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. Прокоф'єва, буд.29; 
пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено обстеження роботи мережі зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд.3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.36; вул. СКД, буд.34; 
вул. С. Табали, буд.30; вул. Охтирська, буд.19/3; вул. І. Сірка, буд.17; 
вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. СКД, буд.48 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.1; вул. Н. Сироватська, буд.66 – проведено ремонтні роботи поверхового електрощитка.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.15; пр. М.Лушпи, б.49, б.43/2; вул. Харківська, б.7;
вул. Заливна, б.13; вул. Прокоф`єва, б.24, 24/Б – відновлення циркуляції;

вул. Харківська, б.22/1; вул. І.Сірка, б.37; вул. Г.Кондратьєва, б.154 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Крут, б.20; пр. М.Лушпи, б.43/1, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – відновлення комунального освітлення;

вул. Кузнечна, б.1; вул. Заливна, б.13 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, б.23/1 – відновлення опалення;

вул. Харківська, б.23/1 – усунено протікання радіатора;

вул. Заливна, б.13 – усунено протікання каналізаційного стояка;

вул. Петропавлівська, б.72; вул. Соборна, б.43 – обстеження дворової каналізації – передано на прочищення до КП «Міськводоканал»;

вул. Петропавлівська, б.74 – виявлено обірваний канат, що тримає ел.кабель біля будинку – передано в Обленерго;

вул. І.Сірка, б.2; вул. Лебединська, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.122 – обстеження системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.181, б.35 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Кооперативна, б.4, вул. Воскресенська, б.15, вул. Воскресенська, б.2, пров. 9 Травня, б.4; пров. 9 Травня, б.8; вул. Соборна, б.43; вул. О.Аніщенка, б.10; вул. О.Аніщенка, б.3; вул. Академічна, б.5; вул. Академічна, б.7;
вул. Г.Кондратьєва, б.16; вул. Г.Кондратьєва, б.18; вул. Г.Кондратьєва, б.19;
вул. Г.Кондратьєва, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.122; вул. Г.Кондратьєва, б.36;
вул. Г.Кондратьєва, б.165/140; вул. Малиновського, б.9; вул. Петропавлівська, б.60; вул. Петропавлівська, б.68; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Петропавлівська, б.72; вул. Петропавлівська, б.74; вул. Петропавлівська, б.90; вул. Петропавлівська, б.93; вул. Петропавлівська, б.96; вул. Петропавлівська, б.106; пл. Покровська, б.8; вул. Харківська, б.6/2; вул. Харківська, б.8/2; вул. Даргомижського, б.1;              вул. Даргомижського, б.3; вул. Даргомижського, б.5; вул. Даргомижського, б.7; вул. Харківська, б.26/1; вул. Харківська, б.28/1; вул. Прокоф`єва, б. 2;                вул. Прокоф`єва, б. 4; вул. Прокоф`єва, б. 6; вул. Прокоф`єва, б. 8;
вул. Прокоф`єва, б. 10; вул. Харківська, б.8; вул. Петропавлівська, б.103;            вул. Соборна, б.42; вул. О.Олеся, б.1; вул. О.Олеся, б.5; вул. Г.Кондратьєва, б.181; вул. Г.Кондратьєва, б.122; вул. Г.Кондратьєва, б.165/134; вул. Г.Кондратьєва б.165/13; вул. Г.Кондратьєва, б.165/135; вул. Г.Кондратьєва, б.165/8;
вул. Г.Кондратьєва, б.165/9 – виконано огородження сигнальною стрічкою небезпечних ділянок;

вул. Г.Кондратьєва, б.122, 110, 118 – відновлено роботу зливової каналізаційної системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53, 67; вул. Ковпака, б. 13, 43, 55;
вул. Л. Українки, б. 25; пр. Курський, б. 37, 103, 119 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б (ІІ під.) – виконуються роботи по облаштуванню дверима на технічному поверсі житлового будинку;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 1-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).