Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.02.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Роменська, 89 – продовження робіт  з ремонту під’їзду № 6;

вул. Котляревського, 2/5 – продовження  робіт з ремонту під’їзду № 6;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – продовжено опоряджувальні роботи в місцях  загального користування на 16 поверсі  житлового будинку;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження під’їзду для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12/2 – виконано відключення/включення холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – виконано відключення/включення холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання холодного водопостачання в кватирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в кватирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено опалення в квартирі заявника;

пер. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення на 2 поверсі;

вул. Роменська, 110 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул.  Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;
вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3-4 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – проведені ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Реміснича, 21, кв.*; вул. Лермонтова, 1 кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.* – віновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення дощової каналізації.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 26; вул. Ковпака, б. 14, 55;                                               пр. Курський, б. 37, 103; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проведені роботи по облаштуванню дверима на технічному поверсі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* (заміна корінного крану на ГВП); пр. Курський, б. 37, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП) – проведене планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* –при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі на 8-му поверсі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання на технічному поверсі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання та теплопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки на 7-му поверсі та при вході в під’їзд 2-і шт., комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочок в 1-му блоці на сходових клітинах (5 шт.), комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочок на 1-му поверсі в 1-му та 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 20, кв.* – проведена заміна лампочки під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 26 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в бойлерній;

пр-т. Т. Шевченка, 28 – ліквідовано протікання стояка мережі опалення в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 18 – ремонт насоса в будинку;

вул. Новомістенська, 35 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвалі;

вул. Новомістенська, 4 – виконано ремонт патрона, комунальне освітлення відновлено;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Троїцька, 26 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Новомістенська, 29 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Супруна, 18 – скління віконних рам.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.25; вул. Охтирська, буд.27; вул. Глінки, буд.11;
вул. С. Табали, буд.70/1; просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню пішохідної зони від снігу;

вул. Н. Сироватська, буд.69 – проведено обстеження причин відсутності ХВП;

вул. Інтернаціоналстів, буд.22 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури мережі ГВП в теплопункті;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.26; вул. Охтирська, буд.16; вул. І Сірка, буд.27 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.30; вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.36; вул. СКД, буд.34; вул. Охтирська, буд. 3; вул. Р. Корсакова, буд.22; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено переведення реле часу ввімкнення комунального освітлення відповідно до світлового дня.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.47 – 40 м/п – ізоляція системи опалення;

вул. Заливна, б.13 – 68 м/п Ізоляція системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.37 – 4м/п Заміна к/з системи;

вул. Г.Крут, б.16 – усунено протікання каналізаційного стояка;

вул. Інтернаціоналістів, б.4 – усунено протікання корінного крану ГВП;

вул. Гамалія, б.36/1 – відновлено тиск ХВП;

пр. М.Лушпи, б.23 – усунено протікання системи ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.46; вул. Петропавлівська, б.60; пр. М.Лушпи, б.23 – відновлено опалення;

вул. Петропавлівська, б.101; вул. Г.Кондратьєва, б.140 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Г.Крут, б.10; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Харківська, б.3; вул. Заливна, б.29; вул. Г.Кондратьєва, б.4; провул. 9-го Травня, б.8 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення планових ремонтних робіт;

пр. М.Лушпи, б.23; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. І.Сірка, б.37;
вул. Г.Крут, б.16; вул. Петропавлівська, б.60, б.101; вул. Гамалія, б.36/1;
вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.46, б.140; вул. Покровська, б.7, б.23, б.11; вул. Прокоф`єва, б.36 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Заливна, б.35 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.