Оперативний звіт за 06.02.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 89 – продовження робіт  з ремонту під’їзду №6;

вул. Котляревського, 2/5 – продовження  робіт з ремонту під’їзду №6 ;

вул. Інтернаціоналістів,  43 – продовжено опоряджувальні роботи в місцях  загального користування  на 16 поверсі  житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – проведено прибирання підвального приміщення  в житловому будинку;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                        КП «Міськводоканал»;

вул. Декабристів, 74 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                        КП «Міськводоканал»;

територія сільськогосподарського технікуму, 22 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення .

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28,під’їзд 1,2 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича,10,під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці,32, кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці,32,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,16,кв.***; вул. Реміснича,21,кв.***;                                               вул. Металургів,24,кв.***; вул. Праці,26,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича,25, під’їзд 1; вул. Реміснича,10/1,під’їзд1; вул. Реміснича,10/А,під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова,15,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 38 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску;

вул. Горького, 5/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 26 – ліквідовано протікання на трубопроводі холодного водопостачання;

пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску;

вул. Горького, 36 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 18,19 – огородження прибудинкової території від бурульок;

вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження підвального приміщення будинку;

пров. Дерев’янка, 6 – складено акт обстеження по залиттю квартири з покрівлі будинку;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Супруна, 21 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів,63/б, вул. Інтернаціоналістів, 65/а,                                        вул. Інтернаціоналістів, 65/б, вул. Героїв Крут, 36, вул. Героїв Крут, 36/в – обстеження внутрішньо будинкових мереж.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.28, вул. Н. Сироватська, буд.69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд.42 – виконано роботи по усуненню бурульок та льодяних брил з даху житлового будинку.

вул. Охтирська, буд.25 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

вул. Р. Корсакова, буд.24, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.29, вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф'єва, буд.25, вул. Миру, буд.26 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54, вул. Охтирська, буд.9 – проведено роботи по обстеженню причин протікання мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд.1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено переведення реле часу ввімкнення комунального освітлення відповідно до світлового дня.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Ковпака, б. 13,55; пр. Курський, б. 39, 51, 53, 103, 103/1, 131; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в ванній. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки на 7-му поверсі в 7-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.47-90 м/п – ізоляція системи опалення;

пр. М. Лушпи б.31,б.39, б.49; вул. Харківська б.6/2, вул. Прокоф`єва б.30 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Малиновського б.9, вул. Даргомижського б.7, вул. І.Сірка б.37, вул. Г.Кондратьєва б.143 – виконання ел.робіт;

вул. І.Сірка б.37, вул. Харківська б.6/2,б.23/1 – відновлення комун. Електроенергії;

вул. Г.Крут б.26,б.10,б.20; вул. Кузнечна б.1, пр. М.Лушпи б.43/1,б.7,б.9; вул. І.Сірка б.2, вул. Г.Кондратьєва б.143,б.19; вул. Заливна б.35, пров. Терезова б.1, вул. Покровська б.11 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Соборна б.42, вул. Г. Кондратьєва б.46, вул. Петропавлівська б.60, пр. М. Лушпи б.23 – відновлено опалення;

пр. М. Лушпи б.7, вул. І. Сірка б.18 – відновлено тиск ГВС/ХВС;

вул. Харківська б.1/1 – нумерація під`їздів;

вул. Заливна б.29, вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. З. Космодем`янської б.6 –вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Г.Кондратьєва б.19 – обстеження дворової к/з системи, передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.