Оперативний звіт по виконаних роботах за 7–10.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження стиків стінових панелей;

вул. Засумська, 5 – проведено обстеження дверей при вході в підвальне приміщення;

вул. Горького, 2 – проведено обстеження дверей виходу на покрівлю;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено заміну лампи в кабіні ліфту у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей шахти ліфту на 1 поверсі в під’їзді № 7;

вул. Харківська, 58/Б – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення в під’їзді № 1;

вул. Садова, 53 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 26 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 10 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – встановлення хомута;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6/A, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;                             вул. Реміснича, 10/A, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, під’їзд 1, 2, 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 10 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 36 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 18 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку ванної кімнати;

вул. Горького, 36 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку ванної кімнати;

пл. Горького, 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд.5; вул. Н. Сироватська, буд. 62; вул. М.Вовчка, буд. 5; 
вул. М.Вовчка, буд. 11; вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.44; 
вул. С.Табали, буд.52/А; вул. К.Зеленко, буд.3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5; вул. Серпнева, буд.9; вул. М.Вовчка, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.44 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП на технічному поверсі;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання елементу опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. М.Вовчка, буд. 13; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

просп. М. Лушпи, буд.14 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд.70/1; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.46 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р-Корсакова, буд.18; вул. І.Сірка, буд.23; вул. Прокоф’єва, буд.31/1; 
вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 59; вул. 2-га Староріченська, буд. 6; вул. С.Табали, буд.30; вул. С.Табали, буд.52/Б; просп. М. Лушпи, буд.19; вул. І.Сірка, буд.27; вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Харківська, б.8/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Петропавлівська, б.107 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Г.Крут, б.26; вул. І.Сірка, б.2, б.37; пр. М.Лушпи, б.47, б.9 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Петропавлівська, б.60; вул. Покровська, б.8; вул. Г.Кондратьєва, б.143; вул. Петропавлівська, б.98/Ж, б.53, б.96, б.60; вул. Соборна, б.43; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Г. Кондратьєва, б.143, б.144; вул. Харківська, б.23; вул. І.Сірка, б.37; пров. 9-го Травня, б.4; вул. Г. Кондратьєва, б.148, б.118, б.37, 165/135;                                    вул. Шишкарівська, б.11; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Соборна, б. 25;                     вул. Заливна, б.29; вул. Лебединська, б.10; вул. Воскресенська, б.15 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г. Кондратьєва, б.122, б.48, б.46 – відновлення опалення;

вул. І. Сірка, б.35; вул. Академічна, б.7; вул. Харківська, б.3 – проведено дератизацію в підвальному приміщенні;

вул. Г. Кондратьєва, б.148; вул. Петропавлівська, б.53 – усунено протікання на системі ХВП;

пров. 9-го Травня, б.4 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.43, 55, 103; вул. Л. Українки, б. 4 – поведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту віконних рам в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (І блок, 5 поверх) – проведені роботи по фарбуванню панелей в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 7, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).